## Presupuesto Casa Teusaquillo
ANEXO XX - OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio OBJETO: “OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE DEL SENA ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES RODOLFO MARTINEZ TONO - CASA TEUSAQUILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005” INA XXX-2022
ID | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES.
1.01 | Suministro, Instalación y Mantenimiento de Cerramiento en poli sombra, incluye fundida de muertos en concreto y todos los materiales necesarios para su correcta instalación), altura 2,20 m. | ml | 16
1.02 | Suministro, Instalación y Mantenimiento de Valla informativa Obra, 2.00 * 1.00 | un | 1
1.03 | Suministro e instalación de estructura para sobrecubierta en vara corredor, incluye pasarelas y estructura para acceso a cubierta. | ml | 102
1.04 | Protección con camillas, cerchas, parales, y lona, formando una pasarela que garantice la protección de las zonas inferiores y la estabilidad de los operarios al trabajar sobre esta. | m2 | 336
2 | DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.
2.01 | Desmonte de puertas y ventanas en madera y/o metálicas incluye marco y disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 152
3 | DESMONTES DE CUBIERTAS.
3.01 | Apuntalamientos provisionales para soporte de cargas en elementos a permanecer durante el desmonte, cada unidad / día contempla dos (2) piezas de madera en parales vara corredor y una (1) tabla burra horizontales. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | día | 90
3.02 | Desmonte teja de barro. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 320
3.03 | Desmonte cubierta el policarbonato. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 58
3.04 | Desmonte de cubierta en vidrio. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 18
3.05 | Desmonte de canales y bajantes. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | ml | 420
3.06 | Protección del cielo raso existente dejado expuesto posterior al desmonte de la cubierta, mediante la instalación de polietileno negro cal.4 en capa sencilla. | m2 | 250
4 | DESMONTES DE CIELO RASOS.
4.01 | Desmonte de cielo rasos en panel seco. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 86
4.02 | Desmonte de cielo rasos en lámina acrílica. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 88
4.03 | Desmonte de cielo rasos en esterilla de guadua. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 45
5 | DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.
5.01 | Desmonte de guardescobas en madera. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | ml | 192
5.02 | Desmonte manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (cerámico, arcilla. gres, baldosas livianas de cemento, listones de madera natural, listones sintéticos) e.>4,1<=8,0 cm. Incluye trasiego de escombros. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | m2 | 72
5.03 | Desmonte guarda escobas en mortero. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | ml | 68
5.04 | Desmonte de sardinel en ladrillo (antejardín). Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. | ml | 18
6 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.
6.01 | Desmonte red eléctrica incluye tubería y cableado, regata y resane (cuando aplique). | ml | 500
6.02 | Desmonte puntos eléctricos salidas de tomas, iluminación, interruptores y aparatos. | un | 209
7 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.
7.01 | Demolición Enchapes de Piso y Muro. Incluye trasiego de escombros. | m2 | 72
7.02 | Escarificación de muros en ladrillo, tapia y elementos de concreto. Incluye trasiego de escombros. | m2 | 13
7.03 | Demolición de Pañetes. Incluye trasiego de escombros. | m2 | 66
7.04 | Demolición de muros 0.15. Incluye trasiego de escombros. | m2 | 17
8 | RETIRO DE PINTURA CARPINTERIA MADERA
8.01 | Retiro de pintura barandas, dos caras | ml | 17
8.02 | Retiro de pintura zócalos, puertas y ventanas, dos caras | m2 | 151
8.03 | Retiro pintura escalera | m2 | 15
9 | ESTRUCTURAS EN MADERA NUEVAS.
9.01 | Entramado estructura en madera 2x2" y/o 3x3" soporte de cielo raso madera seca, inmunizada | m2 | 45
10 | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.
10.01 | Consolidación de muros existentes en ladrillo macizo 20,0x10,0x6,0 cm (L x a x h), color rosado tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille | m2 | 13
10.02 | Consolidación de muros y/o zócalos con acabado en piedra | m2 | 8
11 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.
11.01 | Resanes y reparaciones de fisuras en muros y pisos con mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 18
11.02 | Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. Para mampostería. | m2 | 48
11.03 | Pañete liso 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. Para cielorraso esterilla guadua. | m2 | 45
12 | BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.
12.01 | Reparación reposición pañete cielo rasos incluye entramado y malla con vena | m2 | 45
12.02 | Mantenimiento de aleros y suministro e instalación de pañetes. (incluye pintura y acabados) | m2 | 22
12.03 | Suministro e instalación de cielorraso en panel seco anti humedad | m2 | 86
13 | ACABADO DE PISOS.
13.01 | Acabado de piso con tablón de gres liso de 30,0x30,0 cm e.=3,0 cm tráfico 5, aparejado según diseño. Incluye mortero de pega 1:3. | m2 | 14
13.02 | Mantenimiento y/o reparación de piso en listón de madera (segunda planta) | m2 | 13
13.03 | Mantenimiento y/o reparación de piso en parquet (primera planta) | m2 | 9
13.04 | Suministro e instalación de acabado de piso en listón de madera. | m2 | 14
13.05 | Suministro e instalación de guarda escobas en madera | m | 134
14 | ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTA.
14.01 | Suministro e instalación manto asfaltico edil 3mm para impermeabilización | m2 | 320
14.02 | Manto asfaltico y/o manto 500 XT e=3mm incluye pegado en caliente cubierta en teja de barro | m2 | 320
14.03 | Suministro e Instalación de láminas de fibrocemento 14 mm para cubierta | m2 | 320
14.04 | Suministro e instalación malla electrosoldada ø.=4,0 mm 15x15 cm para amarre de las tejas. | m2 | 320
14.05 | Reutilización e Instalación de la teja de barro desmontada | m2 | 200
14.06 | Suministro e instalación de teja de barro similar o igual a la desmontada | m2 | 120
14.07 | Suministro e instalación de caballete, limatesas y limahoyas en teja de barro | ml | 63
14.08 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 22 | ml | 485
14.09 | Flashing en lamina galvanizada cal. 20. Desarrollo 0.50mts | ml | 48
15 | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS DE CUBIERTA.
15.01 | Limpieza lavado y almacenamiento de teja desmontada, con hidro lavadora y jabón alcalino o similar. | m2 | 320
15.02 | Mantenimiento, reparación y pintura de canal galvanizada | ml | 420
16 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
16.01 | Estuco acrílico de tipo mono componente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie. | m2 | 35
16.02 | Pintura vinilo acrílica plástica lavable tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie. | m2 | 1950
16.03 | Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie. | m2 | 110
17 | CARPINTERÍA DE MADERA.
17.01 | Restauración de marcos y puertas de madera existentes a un estado similar al original, contemplando reposición y cambio de piezas de tablero y bastidor, habilitación de cerradura, inmunizado, sellado, y acabado con esmalte. | m2 | 52
17.02 | Restauración de marcos y ventanas de madera existentes a un estado similar al original, contemplando reposición y cambio de piezas de tablero y bastidor, habilitación de cerradura, inmunizado, sellado, y acabado con esmalte. | m2 | 75
17.03 | Limpieza, protección y acabado de piezas de madera con lasur, fungicida e insecticida, penetrando a poro abierto y permitiendo la respiración de la madera manteniendo el equilibrio entre la humedad propia y la del medio ambiente, alta resistencia a rayos UV, repelente al agua, tipo Impranol Color de IMPRA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, aplicación en dos (2) capas, limpieza de la superficie. | m2 | 41
18 | CARPINTERÍA METÁLICA.
18.01 | Restauración de marcos y puertas metálicas existentes a un estado similar al original. | m2 | 20
18.02 | Restauración de marcos y ventanas metálicas existentes a un estado similar al original. | m2 | 42
18.03 | Restauración de reja metálica existentes a un estado similar al original. | ml | 24
19 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
19.01 | Suministro e instalación de interruptor Sencillo | un | 30
19.02 | Suministro e instalación de interruptor Triple | un | 1
19.03 | Suministro e instalación de panel led 60x60 | un | 70
19.04 | Suministro e instalación luminaria hermética led de 2x16 | un | 3
19.05 | Suministro e instalación de cajas de paso 20x20 | un | 3
19.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga | un | 6
19.07 | Suministro e instalación punto de iluminación | un | 10
19.08 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo | un | 5
19.09 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple | un | 1
19.1 | Suministro instalación de toma regulada | un | 65
19.11 | Suministro e instalación salida con toma doble con polo a tierra GFCI, 20A | un | 3
19.12 | Suministro e instalación de toma normal | un | 2
19.13 | Suministro e instalación de salida para toma regulada con polo a tierra | un | 5
19.14 | Suministro e instalación de salida para toma doble con polo a tierra aislada | un | 5
19.15 | Suministro e instalación de circuito en cable de cobre, código de colores, trenzado de fabrica, 3x12 AWG/THHN. | ml | 500
19.16 | Suministro e instalación de troqueles | un | 57
19.17 | Canaleta plástica 6x4 | ml | 30
19.18 | Canaleta Metálica 12x5 | ml | 200
19.19 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT 3/4", elemento de fijación | ml | 20
19.2 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT 1/2", elemento de fijación | ml | 20
19.21 | Suministro e instalación de circuito en cable de cobre, código de colores, trenzado de fabrica, 5x8 AWG/THHN. | ml | 50
19.22 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 ctos con espacio para totalizador industrial | un | 3
19.23 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable 1x20/100A 10KA | un | 1
19.24 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable 2x20/100A 10KA | un | 1
19.25 | Suministro e instalación de break industrial enchufables 100 A | un | 2
19.26 | Suministro e instalación de caja tipo Ratwelt 2X4 | un | 5
19.27 | Suministro e instalación de caja tipo Ratwelt 4X4 | un | 5
19.28 | Suministro e instalacion de tablero TGA, de acuerdo con unifilar | un | 1
19.29 | Suministro e instalación de tablero Bypass para UPS | un | 1
19.3 | Suministro e instalación de acometida en parcial, cable de CU LSZH 3x2+1x2+1x6 | ml | 45
19.31 | Suministro e instalación de totalizador industrial 40A | un | 1
19.32 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 4W | un | 1
19.33 | Suminstro e instalación de salida para Interruptor Doble | un | 4
20 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
20.01 | Tubería PVC-P RDE 13,5 de 1" | ml | 30
20.02 | Tubería PVC-P RDE 11 de 3/4" | ml | 26
20.03 | Tubería PVC-P RDE 9 de 1/2" | ml | 110
20.04 | Accesorio PVC-P 1" | un | 21
20.05 | Accesorio PVC-P 3/4" | un | 48
20.06 | Accesorio PVC-P 1/2" | un | 70
20.07 | Abrazadera 1" | un | 20
20.08 | Abrazadera 3/4" | un | 10
20.09 | Abrazadera 1/2" | un | 20
20.1 | Empate a red existente PVCP | un | 2
20.11 | Punto hidráulico A.F Lavamanos 1/2" | un | 7
20.12 | Punto hidráulico A.F Sanitario 1/2" | un | 4
20.13 | Punto hidráulico A.F Orinal 1/2" | un | 1
20.14 | Punto hidráulico A.F Lavaplatos 1/2" | un | 1
20.15 | Punto hidráulico A.F Llave manguera 1/2" | un | 1
20.16 | Válvula tipo bola 1/2" | un | 1
20.17 | Válvula Cortina Tipo pesado 1/2" | un | 2
20.18 | Válvula Cortina Tipo pesado 3/4" | un | 4
20.19 | Válvula Cortina Tipo pesado 1" | un | 1
20.2 | Cheque Hidro 1/2" | un | 1
20.21 | Tubería PVC-S de 4" | ml | 40
20.22 | Tubería PVC-S de 3" | ml | 3
20.23 | Tubería PVC-S de 2" | ml | 10
20.24 | Tubería PVC-L de 2" | ml | 9
20.25 | Accesorio PVC-S de 4" | un | 30
20.26 | Accesorio PVC-S de 3" | un | 14
20.27 | Accesorio PVC-S de 2" | un | 20
20.28 | Abrazadera 2" | un | 4
20.29 | Abrazadera 3" | un | 4
20.3 | Abrazadera 4" | un | 3
20.31 | Válvula de admisión de aire | un | 1
20.32 | Empate a red existente PVCS | un | 1
20.33 | Empate a red existente PVCL | un | 1
20.34 | Tubería PVC-S de 4" | ml | 21
20.35 | Accesorio PVC-S de 4" | un | 15
20.36 | Abrazadera 4" | un | 7
20.37 | Empate a red existente PVCS - Aguas Lluvias | un | 7
20.38 | Salida sanitario 4" | un | 4
20.39 | Salida sanitaria 2" | un | 9
20.4 | Salida sanitaria 4" (LLUVIAS) | un | 7
20.41 | Salida sifón de piso 3" | un | 5
20.42 | Suministro Tanque de Reserva de Agua Potable 1000L | un | 1
20.43 | Suministro Válvula flotador bola Bronce para tanque de reserva | un | 1
20.44 | Suministro Grifería lavamanos | un | 8
20.45 | Suministro Grifería lavaplatos | un | 1
20.46 | Suministro Llave Manguera | un | 1
20.47 | Montaje de Tanque con aditamentos | un | 1
20.48 | Montaje de Sanitario | un | 4
20.49 | Montaje de orinal | un | 1
20.5 | Montaje de lavamanos | un | 8
20.51 | Montaje de lavaplatos | un | 1
20.52 | Montaje de llave manguera | un | 1
20.53 | Desmonte de Tanque | un | 1
20.54 | Desmonte de Sanitario | un | 4
20.55 | Desmonte de orinal | un | 1
20.56 | Desmonte de Lavamanos | un | 8
20.57 | Desmonte de Lavaplatos | un | 1
20.58 | Estudio, localización y Replanteos de Redes de suministro | global | 1
20.59 | Estudio, localización y Replanteos de Redes de Desagües | global | 1
20.6 | Regata muro (espesor máximo 2") | ml | 65
20.61 | Regata placa (espesor máximo 4") | ml | 15
20.62 | Corte y Demolición de Placa (espesor máximo 4") | ml | 45
20.63 | Perfore en muro hasta 4" | un | 12
20.64 | Perfore en Placa con Equipo saca núcleos Hasta 4" | un | 8
20.65 | Excavación manual en terreno natural | ml | 20
20.66 | Relleno con material seleccionado producto de excavación o arena de peña | ml | 15
20.67 | Caja de inspección 60 x 60 cm incluye tapa, marco, cinta, cañuelas y excavación | un | 1
20.68 | Suspender punto o red existente | un | 10
20.69 | Desmonte de tubería PVC | ml | 25
20.7 | Sondeo y limpieza de redes existentes | un | 2
20.71 | Prueba de presión - hidrostática | global | 2
20.72 | Prueba de estanqueidad y flujo | global | 2
20.73 | Planos Récord | un | 2
21 | VOZY DATOS TELECOMUNICACIONES
21.01 | Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" embebida | ml | 30
21.02 | Suministro e instalación de rack en chapa de acero y puerta de cristal, para instalación en suelo, altura 23U | un | 1
21.03 | Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat. 6A | un | 2
21.04 | Suministro e instalación de Switch PoE de 48 puertos | un | 2
21.05 | Suministro e instalación de organizador horizontal 2UR 19" | un | 2
21.06 | Suministro e instalación de regleta para rack (Power Strip) 15A - 8 salidas | un | 2
21.07 | Suministro e instalación de consola y pantalla de 19" para rack | un | 1
21.08 | Suministro e instalación de servidor en rack de 1U | un | 1
21.09 | Suministro e instalación de UPS rackeable, 120V - 2,2kVA | un | 1
21.1 | Suministro e instalación de patch cord cat. 6A de 90cm | un | 52
21.11 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo embebido - No incluye aparato | un | 9
21.12 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No incluye aparato | un | 3
21.13 | Salida de 35m en canaleta metálica (no incluida) y cableado UTP Cat 6A para datos sencilla -No incluye aparato | ml | 40
21.14 | Suministro e instalación de canaleta metálica con división 10x5cm (alto, profundo), incluye accesorios | ml | 3
21.15 | Suminstro e instalación de salida para PDU DE RACK CON TOMA L5-20. | un | 52
22 | ASEO Y LIMPIEZA.
22.01 | Desmonte y/o demolición de cerramiento provisional de tipo liviano (poli sombra y/o lona con piezas de madera). | ml | 16
22.02 | Desmonte y/o demolición de cerramiento provisional de tipo medio (tejas de zinc con piezas de madera). | m2 | 102
22.03 | Desmonte y/o demolición de valla informativa. | un | 1
22.04 | Aseo general final. | m2 | 510
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACIÓN *
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL ANTES DE IVA
IVA 19% SOBRE UTILIDAD
COSTO TOTAL EJECUCIÓN OBRA
_________________________________________________________________
Datos y Firma Representante Legal