## GRUPO1 Etapa1
ANEXO 7A-OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio GRUPO 1 ETAPA 1 OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y TEUSAQUILLO, y MANTENIMIENTO SEDE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ, TOLIMA; SEDE MANIZALES, CALDAS SEDE VILLAVICENCIO, META; EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221015” INA XX-2022
Ref. Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado
1 | Valor de la Etapa 1 GRUPO 1 incluido IVA | 1 | Unidad

## GRUPO1 Etapa2
ANEXO 7A-OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio GRUPO 1 ETAPA 2 OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y TEUSAQUILLO, y MANTENIMIENTO SEDE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ, TOLIMA; SEDE MANIZALES, CALDAS SEDE VILLAVICENCIO, META; EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221015” INA XX-2022
Ref. Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado
TERRAZA DIRECCION - CAN
1 | Suministro, Instalación Pisos Deck Wpc Ultrashield Exterior, para terraza segundo piso, incluye nivelaciones | 380 | M2
2 | Desmonte retiro y disposicion final division metalica existente | 15 | M2
3 | Suministro e instalacion puerta metálica dos cuerpos en vidrio incoloro 5mm de acceso a terraza, incluye pintura, herraje y cerradura, desmonte retiro y disposicion de puerta existente | 4 | M2
4 | Suministro e instalación Paneles en vidrio templado de seguridad de 8 mm, con parales en acero inoxidable anclados a la estructura y dilatadores en acero, para cerramiento de terraza, altura 1,5 metro sobre antepecho | 90 | M2
5 | Suministro e instalación plantas PINO LIBRO de hasta 2 metros de crecimiento, matera caudrada Plastica | 40 | UND
6 | Mantenimiento y puesta en marcha toldo retractil | 5 | UND
7 | Demolicion enchape y pega muros cocineta, incluye cargue, retiro y disposicion final de escombros | 30 | M2
8 | Pañete liso para muros, espesor 1,5 Cms, relacion 1:3, incluye filos, dilataciones y lineales | 30 | M2
9 | Suministro e instalacion enchape Formato rectangular (por definior referencia), incluye Wines, boquilla (incluye lineales) | 32 | M2
10 | Desmonte, cargue, retiro y disposicion final de mueble cocina existente | 1 | UND
11 | Suministro e instalacion mueble bajo cocina enchapado en formica, con cubierta en acero inoxidable y lavaplatos, grifería cuello ganso mono control, sifón, canastilla y entrepaños | 4 | ML
12 | Demolición de alistado de piso e=4 cm promedio, cargue y retiro de escombros. | 8 | M2
13 | Alistado de pisos espesor promedio de 3,5 cm. En mortero 1:3. | 8 | M2
14 | Suministro e instalación enchape pisos (referencia a definir), incluye boquilla, lineales, incluye boquilla látex. | 10 | M2
15 | Suministro e instalación puerta con marco en madera triplex entamborada hasta 1 m, incluye cerradura, incluye desmonte y retiro de puertas existentes | 1 | UND
AULA BIBLIOTECA - CAN
16 | Desmonte, retiro y disposicion de luminarias existentes. | 8 | UND
17 | Demolicion enchape de pisos y pega, incluye cargue y retiro de escombros, incluye cargue retiro y disposicion final de escombros | 80 | M2
18 | Cambio teja cubierta por lamina Policarbonato alveolar color bronce oscuro, incluye desmonte, retiro y dispocision de lamina existente, fijaciones, elementos de proteccion personal, manejo de alturas | 100 | M2
19 | Suministro e instalacion lampara 2x20W, larga de sobreponer, hermetica | 30 | UND
20 | Mastico de nivelacion para piso vinilico | 80 | M2
21 | Suministro e instalación de PVC vinílico referencia zapan espesor 2,5 mm, medidas 91,4 x 15 cm, incluye pirlanes y boca puertas. incluye todos los elementos, insumos para su instalación y puesta en funcionamiento. | 80 | M2
22 | Suministro e instalación de guardaescobas MDF, incluye todos los insumos y materiales para su correcta instalación. H= 8 CMS | 35 | ML
23 | Suministro e instalacion de vidrio incoloro 5mm, incluye retiro, cargue y disposicion final de vidrios existentes en mal estado | 20 | M2
24 | Pintura aceite para estructura interior, incluye manjeo de alturas, andamios certificados | 120 | M2
25 | Suministro e instalación punto voz y datos, incluye toma simple rj-45 jacks, categoria 6A con tapa fase plate, color blanco empotrada | 6 | UND
26 | Suministro y tendido Cable UTP categoria 6A | 250 | ML
27 | Suministro e instalación de canaleta Metálica 10 X 4 Con División (color a definir en obra) | 50 | ML
28 | Punto eléctrico normal | 10 | UND
29 | Punto eléctrico regulado | 4 | UND
30 | Suministro e instalación de aparatos eléctricos, tomas, interruptores sencillos, dobles, triples, para actualizar y unificar línea en áreas remodeladas | 4 | UND
CONTAINERS - CAN
31 | Suministro, transporte e instalación de container maritimo metalico 40 pies, incluye piso vinilico, adecuacion puertas y ventanas según diseño, cubos de nivelacion en concreto, incluye pintura general | 3 | UND
32 | Adecuacion Container de 20 pies existentes para manejo de residuos incluye instalacion ventanas, instalaciones electricas, desagues en 2", ventilacion forzada, punto de agua, poceta lavatraperos | 2 | UND
33 | Punto eléctrico normal | 6 | UND
34 | Punto iluminacion | 6 | UND
35 | Suministro e instalacion lampara 2x20W, larga de sobreponer, hermetica | 10 | UND
36 | Suministro e instalación de aparatos eléctricos, tomas, interruptores sencillos, dobles, triples, para actualizar y unificar línea en áreas remodeladas | 10 | UND
PISO 2 CAN-ACTUAL JURIDICO Y DEFENSA JURIDICA.
37 | Desmonte, de puestos de trabajo existentes, incluye descableado electrico y de datos, cargue, trasciego a sitio definido por la ESAP en CAN | 30 | UND
38 | Demolicion manual de muro en drywall, incluye el desmonte de la perfileria . incluye trasciego a lugar de acopio en obra | 59 | M2
39 | Demolicion enchape de pisos y pega, incluye cargue y retiro de escombros. | 115 | M2
40 | Demolición de alistado de piso e=4 cm promedio, cargue y retiro de escombros. | 115 | M2
41 | Desmonte, retiro y disposicion de luminarias existentes. | 60 | UND
42 | Desmonte cielo raso existente (Duracustic, Madera, Dry Wall, plástico), incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfileria metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas etc., incluye cargue , retiro de escombro y disposicion final | 115 | M2
43 | Alistado de pisos espesor promedio de 3,5 cm. En mortero 1:3. | 115 | M2
44 | Suministro e instalacion de Cielo raso en Drywall, 12,7mm junta perdida, con dilatacion perimetral, incluye estructura, pintura Vinilo blanco Tipo 1 tres manos | 115 | M2
45 | Suministro e instalación de escotillas en cielo raso, incluye marcos en angulo, pintura | 6 | UND
46 | Suministro e instalación bala tipo led 24w,(30 cms ) redonda de incrustar, color blanco, incluye colas de extensiones electricas para conexiones | 100 | UND
47 | Mastico de nivelacion para piso vinilico | 115 | M2
48 | Suministro e instalación de pvc vinilico referencia zapan espesor 2,5 mm, medidas 91,4 x 15 cm, incluye pirlanes y boca puertas. Incluye todos los elementos, insumos para su instalación y puesta en funcionamieto. | 115 | M2
49 | Suministro e instalación puerta con marco en madera triplex entamborada hasta 1 m, incluye cerradura, incluye desmonte y retiro de puertas existentes | 2 | UND
50 | Suministro e instalacion esquinero plastico | 20 | ML
51 | Pintura vinilo Tipo 1 para muros, tres manos incluye resanes, andamios certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, incluye filos y dilataciones | 120 | M2
52 | Suministro e instalacion de refuerzo estructural superior para vidrios | 15 | ML
53 | Suministro e instalacion de DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm de espesor (Incluye todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento) , y refuerzo estructural superior | 32 | M2
54 | Suministro e instalacion de PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm de espesor (Incluye herrajes, riel, chapa de seguridad y todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento) | 2 | M2
55 | Suministro e instalación de guardaescobas mdf, incluye todos los insumos y materiales para su correcta instalacón. H=8 cms | 45 | Ml
56 | Punto eléctrico normal | 15 | UND
57 | Punto eléctrico regulado | 32 | UND
58 | Suministro e instalación de aparatos eléctricos, tomas, interruptores sencillos, dobles, triples, para actualizar y unificar línea en áreas remodeladas | 6 | UND
59 | Suministro e instalación de Puesto de trabajo rectangular, (longitud variable 1.5 de largo x 0.60 ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC, estructura con soporte en "H" fabicada en tubo redondo de 2" calibre 18 en lámica C.R. con pintura electroestática y tapones niveladores, pantalla en vidrio sandblasting (2) h= 0.40 m. y soportes en acero, bandeja portacables en lámica C.R. troquelada con pintura electroestática, Perforación rematada por un pasa cables de material plástico o similar que atraviese la superficie. | 30 | UND
60 | Suministro e instalación de Puestos de trabajo en L autosoportados (1.40 m. de lado x 0.60 m. ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC, erstructura en lámina de acero CR con pintura electroestática, pantalla en vidrio sandblasting (2) h= 0.40 m. y soportes en acero, faldero en lámica C.R. troquelado con pintura electtoestética. Bandeja portacables en lámica C.R. troquelada y pintura electroestática. Perforación rematada por un pasa cables de material plástico o similar que atraviese la superficie. | 4 | UND
61 | Suministro e instalacion Pantalla en vidrio 3+3 laminado, con borde pulido redondo y brillado, (2) h= 0.40 m a=1,18 m, soportes en acero y accesorios de fijación. | 15 | UND
62 | Suministro e instalacion Pantalla en vidrio 3+3 laminado, con borde pulido redondo y brillado, (2) h= 0.40 m a=0,58 m, soportes en acero y accesorios de fijación. | 15 | UND
63 | Suministro e instalacion punto datos categoria 6A, incluye distancia cable 1,5 ML, toma, faceplate, jack y certificacion | 36 | Und
64 | Suministro y tendido Cable UTP categoria 6A | 500 | Ml
65 | Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos, incluye ponchado | 2 | UND
66 | Suministro e instalación de patch cord max. 1m | 32 | UND
67 | Suministro e instalación de canaleta Metálica 10 X 4 Con División (color a definir en obra) | 60 | ml
PISO 3-COMUNICACIONES-CONTROL AUDITORIO - CAN
68 | Desmonte y/o Montaje, de puestos de trabajo existentes, incluye descableado electrico y de datos, cargue, trasciego a sitio definido por la ESAP en CAN | 30 | UND
69 | Demolicion enchape de pisos y pega, incluye cargue y retiro de escombros, incluye cargue retiro y disposicion final de escombros | 50 | UND
70 | Demolición de alistado de piso e=4 cm promedio, cargue y retiro de escombros. | 50 | M2
71 | Desmonte, retiro y disposicion de luminarias existentes. | 20 | UND
72 | Desmonte cielo raso existente (Duracustic, Madera, Dry Wall, plástico), incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfileria metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas etc., incluye cargue , retiro de escombro y disposicion final | 50 | M2
73 | Alistado de pisos espesor promedio de 3,5 cm. En mortero 1:3. | 50 | M2
74 | Suministro e instalacion de Cielo raso en Drywall, 12,7mm junta perdida, con dilatacion perimetral, incluye estructura, pintura Vinilo blanco Tipo 1 tres manos | 55 | M2
75 | Suministro e instalación de escotillas en cielo raso | 3 | UND
76 | Suministro e instalación bala tipo led 24w,(30 cms ) redonda de incrustar, color blanco, incluye colas de extensiones electricas para conexiones | 30 | UND
77 | Mastico de nivelacion para piso vinilico | 50 | M2
78 | Suministro e instalación de pvc vinilico referencia zapan espesor 2,5 mm, medidas 91,4 x 15 cm, incluye pirlanes y boca puertas. Incluye todos los elementos, insumos para su instalación y puesta en funcionamieto. | 55 | M2
79 | Suministro e instalación puerta con marco en madera triplex entamborada hasta 1 m, incluye cerradura, incluye desmonte y retiro de puertas existentes | 3 | UND
80 | Suministro e instalacion esquinero plastico | 20 | ML
81 | Pintura vinilo Tipo 1 para muros, tres manos incluye resanes, andamios certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, incluye filos y dilataciones, solo se pagará por metro cuadrado | 170 | M2
82 | Suministro e instalacion de ventana en vidrio oscuro 5MM (según muestra), CR CAL 18,v(Incluye herrajes, riel, chapa de seguridad y todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento), incluye desmonte, retiro y disposicion final de ventana existente, resanes generales | 10 | M2
83 | Suministro e instalación de guardaescobas mdf, incluye todos los insumos y materiales para su correcta instalacón. H=8 cms | 70 | Ml
84 | Punto eléctrico normal | 5 | UND
85 | Punto eléctrico regulado | 5 | UND
86 | Suministro e instalación de aparatos eléctricos, tomas, interruptores sencillos, dobles, triples, para actualizar y unificar línea en áreas remodeladas | 4 | UND
87 | Suministro e instalacion punto datos categoria 6A, incluye distancia cable 1,5 ML, toma, faceplate, jack y certificacion | 10 | Und
88 | Suministro y tendido Cable UTP categoria 6A | 300 | Ml
89 | Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos, incluye ponchado | 1 | UND
90 | Suministro e instalación de patch cord max. 1m | 10 | UND
91 | Suministro e instalación de canaleta Metálica 10 X 4 Con División (color a definir en obra) | 50 | ml
PISO TEUSAQUILLO
92 | Desmonte y Montaje, de puestos de trabajo existentes, incluye descableado electrico y de datos, cargue, trasciego a sitio definido por la ESAP | 62 | UND
93 | Demolicion enchape de pisos y pega, incluye cargue y retiro de escombros, incluye cargue retiro y disposicion final de escombros | 200 | M2
94 | Suministro e instalación piso porcelanatto arquitectónico 60x60, incluye pega | 200 | M2
95 | Suministro e instalacion de guardaescoba en MDF h=8cm | 250 | ML
96 | Recableado electrico y de datos por numero de puestos de trabajo | 62 | UND
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS
97 | Suministro e instalacion de acometida 20 Mts cable concentrico para Aire acondicionado de 12000 BTU,protecciones y con sus respectivos accesorios de fijacion,curvas etc.Para consejo | 1 | UND
98 | simulacion y memorias programa libre DIALUX EVO en areas a intervenir | 1 | GLOBAL
99 | Suministro e instalacion de Aire acondicionado invertier 12000 BTU | 1 | UND
100 | Suministro e instalacion de Tablero de distribucion para voltaje trifasico 220/110 v,12 circuitos incluye el respectivo diagrama unifilar marcacion e etiquetado y resanes incluyen totalizadores,Breaks y barrajes,incluye resanes. | 1 | UND
101 | Suministro e instalacion luminarias tipo bala led sobreponer de 23W tecnologia led inclye luminaria,cola de 3mts y empalme de derivacion | 100 | UND
102 | Suministro e instalacion Cable tipo sintox numero 12 awg trenzado libre de halogenos | 900 | MTS
103 | Suministro e instalacion punto electrico normal | 35 | UND
104 | Suministro e instacion canaleta portacable de 12 cms,incluye troquel y accesorios | 20 | UND
105 | suministro e instalacion Punto electrico regulado | 35 | UND
106 | suministro e instalcion Punto de dato categoria 6a incluye cable utp accesorios y certificacion | 35 | UND
107 | suministro e instalacion cable utp cat 6A | 900 | MTS
108 | suministro e instalacion Tubería emt o imc o bandeja portacables 3 Mts,incluye accesorios | 20 | UND
Mantenimiento electrico de la sede Cundinamarca
109 | Suministro e instalacion de acometida 20 Mts cable concentrico para Aire acondicionado de 24000 BTU,protecciones y 20 mts de tuberia EMT 1/2 pulgada, con sus respectivos accesorios de fijacion,curvas etc.Para bloque administravo y edificio academico | 2 | UND
110 | Suministro e instalacion de acometida 20 mts en cable concentrico para Aire acondicionado de 36000 BTU,incluye 20 mts de tuberia EMT 1/2 pulgada protecciones, con sus respectivos accesorios de fijacion,curvas etc.Para auditorio | 1 | UND
111 | Mantenimiento preventivo a Aire Acondicionado de 12000 Btu ubicado en cuarto Telco bloque Administrativo incluye cambio de filtros monofasico | 1 | UND
112 | suministro e instalacion de Tablero de distribucion para voltaje trifasico 220/110 v,12 circuitos incluye el respectivo diagrama unifilar marcacion e etiquetado y resanes incluyen totalizadores y barrajes,incluye resanes y equipotencializar el sistema con spt | 3 | UND
113 | Suministro e instalacion en tableros breaks de 1X15 - 1x20-2X20,2X30- Amperios | 20 | UND
114 | Suministro e instalacion de cable concentrico 3x8+1x8 que alimenta tableros de distribucion en bloques administrativo,bloque academico y auditorio incluye estudios de carga,regulacion incluye accesorios de acceso y demass accesorios | 140 | MTS
115 | suministro e instalacion luminarias tipo bala led empotrar o sobreponer de 23W tecnologia led | 95 | UND
116 | Suministro e instalacion de luminarias tipo exterior fotovoltaico (REFLECTOR) de 100W incluye panel,cable y automonia de 12 horas | 10 | UND
117 | suministro e instalacion punto electrico red normal | 6 | UND
118 | suministro e instalacion de reflectores led 50 watios | 8 | UND
119 | Arreglo en draywall de 30 carcazas de luminarias de 2 X120 incluye resanes | 30 | UND
120 | cedim colocacion de luminarias 120x30, 40w Luz 6.5K marco en madera incluye guaya de fijacion sobre las mesas y revision de circuitos de iluminacion | 15 | UND
121 | cedim colocación de luminarias tipo bala tipo led de 23W sobreponer luz 3,0k,reforzar iluminación entre pasillos de mesas y revisión de circuitos de iluminación | 15 | UND
122 | Independización cuenta bloque auditorio, incluye suministro de contador monofásico certificado, trámites ante empresa de energía, varilla de puesta a tierra, caja para contador, conector bimetálicos y tierra, capuchones y cable de acometida ,declaración de cumplimiento retie,trámite en electrificadora | 1 | UND
123 | Tubería emt o imc 3 Mts | 1 | UND
Mantenimiento CIVIL de la sede Cundinamarca
Bloque Auditorio
124 | Construcción canal de desagüe en rampa de acceso a bloque auditorio | 4.34 | ml
125 | Prolongación cuneta en concreto costado sur del bloque auditorio | 28.51 | ml
126 | Suministro e instalación de teja en fibrocemento Eternit o similar perfil No 7, incluye desmonte, cargue y retiro de teja existente | 194.1 | m2
Bloque Administrativo No 2
127 | Suministro e instalación puerta corrediza en acceso cuarto de archivo, incluye desmonte y retiro de puerta abatible existente | 1 | UND
128 | Demolición de muros en mampostería y tubería hidrosanitaria embebida, incluye cargue y retiro de escombros | 12.83 | m2
129 | Desmonte y retiro de aparatos sanitarios | 4 | UND
130 | Suministro e instalación de teja en fibrocemento Eternit o similar Perfil No 7, incluye desmonte, cargue y retiro de teja existente | 203.24 | m2
Bloque Bienestar universitario
131 | Impermeabilización de muro de fachada hasta altura de 1.0 m, incluye estuco acrílico para uso exterior y pintura impermeabilizante. | 39.58 | ml
Bloque Administrativo
132 | Suministro e instalación de teja en fibrocemento Eternit o similar Perfil No 7, incluye desmonte, cargue y retiro de teja existente | 113.44 | m2
Bloque Académico
133 | Suministro y aplicación Pintura de muros con vinilo tipo 1 a tres manos | 1137.29 | m2
134 | Suministro e instalación de Guardasillas en madera en color castaño o similar | 247.16 | ml
135 | Nivelación de piso de terrazas con enchape color gres, incluye retiro de piezas, nivelación de piso y reinstalación de enchapes | 50.99 | m2
136 | Suministro e Instalación de Kit de accesorios de seguridad en baños para personas con movilidad reducida | 2 | UND
137 | Suministro e instalación de válvulas de registro tipo mariposa o similar para tubería de suministro | 6 | UND
138 | Revisión y reparación de ventaneria en aluminio en costado este | 30 | UND
Cerramiento
139 | Suministro e instalación de concertina de seguridad | 150.71 | ml
Impermeabilización
140 | Impermeabilización de fachadas auditorio, administración y bloque aulas. | 375 | ml
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SEDE IBAGUÉ - TERRITORIAL TOLIMA ESAP
141 | Localización y replanteo de todas las áreas a intervenir. Incluye análisis de redes hidrosanitarias y cajas de inspección | 321.5 | M2
142 | Cerramiento preventivo, provisional con polisombra color verde y soportes en madera anclada al piso. H = 2.00 M | 80 | M2
143 | Suministro de caneca 55 Gl, para acopio de agua de reserva para utilización en la actividades de la obra, con tapa. | 1 | UND
MANTENIMIENTO GENERAL DE FACHADA.
144 | Lavado hidrofugo en muros de fachada, incluye silicona en ventaneria general. | 190 | M2
145 | Pintura tipo Koraza para muros de fachada | 150 | M2
146 | Pintura muros interiores, tipo A tres manos, incluye filos, dilataciones y resanes generales. | 1150 | M2
147 | desmonte y montaje tableros aulas. | 6 | UND
MUROS - ENCHAPES - PISOS - CIELOS RASOS
148 | Mantenimiento general de muros de cerramiento perimetrales cara exterior e interior. | 120 | M2
149 | Reparación general de humedades en muros interiores auditorío. | 23.2 | M2
150 | Reparación general de humedades en muros exteriores auditorío | 38.4 | M2
151 | Reparación general de humedades en muros interiores oficina de administración. | 39.5 | M2
152 | Reparación general de humedades en muros patio. | 66.85 | M2
CARPINTERIA MÉTALICA
153 | Suministro e instalación de pasamanos en tubo de 2" en auditorío, incluye lijada, anticorrosivo y pintura esmalte, en perfecto acabado. | 14.4 | ML
154 | Mantenimiento y pintura en divisiones de baño, 1° y 2° piso, incluye ajuste y revisión y reparación de anclajes. | 11.5 | M2
155 | Pintura general de rejas 1° piso, incluye lijada, anticorrosivo y pintura en aceite, revisión de anclajes. | 6.6 | M2
156 | Reparación general de puerta metalica, acceso auditorio, incluye nivelación, ajustes, empaques, consta de nave doble con vidrio incoloro de 6mm, celosia superior en vidrio incoloro, marco en lamina, vano de 2,20 * 1,40, y mantenimiento de todos los herrajes que la conforman. | 1 | UND
PISOS
157 | Desmanchado, pulida de pisos y juntas en 1° y 2° pisos, con máquina industrial. | 250 | M2
158 | Limpieza y reparación de piso en tableta, primer piso y pasillos. | 139 | M2
159 | Limpieza y reparación de tableta, (30 * 30) área de oficinas. | 481.6 | M2
160 | Limpieza y reparación de tableta de piso en cocina 1° piso. | 23.4 | M2
161 | Reparación y limpieza de guardaescoba en granito 1° y 2° piso . | 498.5 | ML
CIELO RASO
162 | Reparación general de cielo raso en Dry Wall 1° piso area Cdim, incluye pintura general, resanes y reparación humedades.. | 130.7 | M2
163 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall oficinas, pasillos, aulas. 1° piso (293,50 m2) - 2° piso (465,90 m2) | 759.4 | M2
164 | Pintura en cielo raso, pasillos - aulas - oficinas, incluye resanes generales. Áreas: 1° piso - 877,60 m2 - 2° piso - 454,60 m2 | 850 | M2
RECOSTRUCCIÓN DE CONCRETOS EN PARQUEADERO VEHICULAR, PLAZOLETA y ANDENES
165 | Reconstrucción parcial de pavimento rígido, zona de parqueo vehicular y plazoleta. Incluye, replanteo y definición de las áreas a intervenir, demolición de concreto y cargue manual del material, transporte y disposición final de escombros | 70 | M2
166 | Mantenimiento general de rejilla metálica en área de Plazoleta, incluye refuerzo en ángulos, pintura general. | 18 | ML
CUBIERTAS - VIGA CANAL
167 | Mantenimiento general de cubierta tipo colonial, (#6 - #4) área del CDIM,)área de salones, pasillos de circulación, baterías sanitarias, cuarto del rack , reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta,área auditorio,área general de cubierta,incluye cambio de tejas en mal estado incluir el retiro de escombros. | 727.05 | M2
168 | Revisión y mantenimiento general de estructura soporte de cubierta área de CDIM,cubierta área de salones,área académica, área de Auditorio, área académica incluye refuerzo de cercha metalica y anclajes. Se debe considerar un cambio del 10% a los elementos de la estructura por mal estado. | 50 | M2
169 | Mantenimiento general de cubierta tipo colonial, (#6 - #4; incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | 372.15 | M2
170 | Revisión y mantenimiento general de estructura soporte de cubierta área de salones, incluye refuerzo de cercha metalica y anclajes. | 60 | M2
171 | Mantenimiento general de cubierta tipo colonial, área auditorio, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área de cubierta. Se debe considerar un cambio del 20% de tejas en área a reparar, incluir el retiro de escombros. | 130.7 | M2
172 | Revisión y mantenimiento general de estructura soporte de cubierta área de Auditorio , incluye refuerzo de cercha metálica y anclajes. Se debe considerar un cambio del 10% a los elementos de la estructura por mal estado. | 40 | M2
173 | Mantenimiento general de cubierta tipo colonial, área académica, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta. Se debe considerar un cambio del 20% de tejas en área a reparar, incluir el retiro de escombros. | 121.8 | M2
174 | Revisión y mantenimiento general de estructura soporte de cubierta área académica, incluye refuerzo de cerchas y anclajes. | 40 | M2
175 | Revisión y mantenimiento general de viga canal, costado sur CDIM, área promedio de .35 * .35, incluye rectificación de pendientes con mortero impermeabilizado, e instalación de manto foil de alumino y revisión de desagues. | 16.3 | ML
176 | Revisión y mantenimiento general de viga canal, área promedio de .35 *.35, culata posterior edificio salones, incluye rectificación de pendientes con mortero impermeabilizado, e instalación de manto foil de alumino y revisión de desagues. | 22.6 | ML
COMPONENTE ELÉCTRICO
177 | Estudio de cargabilidad de la red y análisis de calidad de energía, para la elaboración de diseño del sistema de emergencia. | 1 | UND
178 | Suministro e instalación de puerta de acceso a cuarto técnico principal, cumpliendo el numeral 10 - 4 Retie. Incluye retiro de material inflamable y todo elemento que no sea técnico eléctrico. | 1 | UND
179 | Adecuación general de tableros eléctricos - ( no cuentan con distancias de seguridad de acuerdo a la norma NTC 2050) ubicados en el cuarto técnico de voz - datos. | 2 | UND
180 | Adecuación general de tableros eléctricos - ( no cuentan con distancias de seguridad de acuerdo a la norma NTC 2050 - tabla 110 -16) ubicados en el cuarto central de sistemas de A.A. | 2 | UND
181 | Revisión general y mantenimiento preventivo de UPS´s cuatro (4) ubicadas así: cuarto técnico principal y cuarto de voz y datos (2) cada una de 20kva - cuarto de Rack principal y biblioteca virtual (2) de 3Kva. | 1 | UND
182 | Oficina de coordinación académica; cambio de lámparas especulares cuadradas A lamparas tipo panel LED. | 6 | UND
183 | Oficina de Capacitación; cambio de lámparas especulares cuadradas A lámparas tipo panel LED. | 4 | UND
184 | Sala de postgrados, cambio general de balas LED por presentar fallas (parpadeos) | 5 | UND
185 | Baño hombres 2° piso, cambio general de balas LED por presentar fallas (parpadeos) | 2 | UND
186 | Aula (202 - 203 - 204 - 205) cambio de 16 balas LED por presentar fallas de encendido. | 16 | UND
187 | Pasillo de circulación 2° piso; cambio de cuatro (4) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 4 | UND
188 | Sala de Sistemas, cambio de ocho (8) lámparas especulares cuadradas a lámparas tipo panel LED. | 8 | UND
189 | Sala de sistemas, cambio de siete (7) balas tipo led por presentar fallas en su funcionamiento. | 7 | UND
190 | Cafetería; cambio de dos (2) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 2 | UND
191 | Aula 113- ; cambio de diez (10) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 10 | UND
192 | Oficina de gestión documental y archivo - ; cambio de tres (3) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 3 | UND
193 | Biblioteca CDIM - ; cambio de diecinueve (19) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 19 | UND
194 | Pasillo biblioteca CDIM; cambio de dos (2) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 2 | UND
195 | Entrada Hall 1° piso - ; cambio de siete (7) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 7 | UND
196 | Sala de Juntas; cambio de dos (2) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 2 | UND
197 | Ventanilla Única y sala de espera; cambio de tres (3) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 3 | UND
198 | Secretaria y Dirección General; cambio de cuatro (4) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 4 | UND
199 | Oficina de dirección administrativa y financiera; cambio de seis (6) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 6 | UND
200 | Oficinas de: Coordinación Administrativa, Seguridad y Salud en el trabajo, Pagaduría, Asesoría y Consultoría, Enlace CETAP cambio de diez (10) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. (dos en cada oficina) | 10 | UND
201 | Aula virtual 114; cambio de ocho (8) lámparas especulares rectángulares a lámparas tipo panel LED. | 8 | UND
202 | AUDITORIO: Cuenta con 52 bombillos LED de los cuales veintiséis (26) no funcionan, se cambian por bombillos LED de las mismas características. | 26 | UND
203 | AUDITORIO; cambio de DOS (2) lamparas especulares rectangulares A lamparas tipo panel LED. | 2 | UND
204 | ILUMINACIÓN EXTERIOR: Cambio de nueve (9) reflectores instalados que no funcionan, por reflectores tecnología Solar, de potencia mínima de 200 W C/U que abarque zonas amplias. | 9 | UND
205 | Cambio de doce (12) bombillos instalados en sectores de circulación exterior, por bombillos de tecnología LED. | 12 | UND
206 | Diseños suministro e instalación del sistema de apantallamiento de la Sede. Se requiere la evaluación del nivel de riesgo, e implementación de un sistema de protección basado en la norma técnica colombiana NTC 4552 - 2 de 2008. Incluye diseños e instalación del sistema de puesta a tierra. | 1 | UND
207 | Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados 12K BTU | 1 | UND
208 | Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados 36K BTU | 1 | UND
209 | Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados a dos (2) 36K BTU CONFORTFRESH | 2 | UND
210 | Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados a uno(1) 60K BTU | 1 | UND
211 | Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados a un (1) 36K BTU | 1 | UND
212 | Mantenimiento preventivo Aires Acondicionados a un (1) model H1RA090S25A 3PH-29,4 RLA-260 LRA Marca york | 1 | UND
213 | Suministro e instalación acometida bifásica requerimientos de Aires Acondicionados Nuevos - Acometidas THHW No 8 incluye breaks de protección | 1 | UND
214 | Suministro e instalación acometida bifásica requerimientos de Aires Acondicionados Nuevos - AcometidasTHHW No 6 incluye breaks de protección | 1 | UND
215 | Suministro e instalación acometida bifásica requerimientos de Aires Acondicionados Nuevos - Acometidas THHW No 4 incluye breaks de protección | 1 | UND
216 | Suministro e instalación tubería EMC-3/4 pulgada incluye accesorios | 1 | UND
217 | Bolsa agotable de repuestos | 1 | GL
COMPONENTE HIDROSANITARIO
218 | Mantenimiento de tanque de almacenamiento 1000 lt, plastico, ubicado en la parte superior de baños adyacentes a sala de sistemas. | 1 | UND
219 | Cambio de tubería red sanitaria interna, a PVC 4", en salida cocina y baños 1° piso a cajas de inspección. | 68.7 | ML
220 | Mantenimiento general de cajas de inspección 80 * 80, incluye, reparación de pañetes, tapas de concreto y área adyacente a las cajas. | 6 | UND
221 | Revisión y mantenimiento de cañuelas de evacuación de aguas lluvias, incluye mantenimiento de desagues, y adecuación del área adyacente a la cañuela. | 38.6 | ML
222 | Suministro e instalación de aparatos sanitarios, ultima generación, ahorradores tipo institucional, color blanco, incluye el retiro y acopio del aparato de uso actual. 1° - 11 unidades y 2° piso 14 unidades. | 25 | UND
OTROS
223 | Arreglo de Jardines | 100 | M2
224 | Poda en general de arboles y arbustos de menos de 1.50 mtrs de altura | 20 | UND
225 | Demarcación parqueaderos con pintura tipo tráfico, incluida demarcación de zona de movilidad reducida. | 20 | ML
226 | Mantenimiento, resane, pintura, lijada del cicloparqueaderos metálicos, incluida señalización. | 10 | M2
227 | Realizar actividades de poda de los árboles autorizados por La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) Donde se incluye el mantenimiento de las especies arbóreos en cuanto a las labores de planteo, fertilización, control fitosanitario y riego | 5 | UND
228 | Realizar actividades de tala de árbol autorizados por La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) y la tala de una palma ubicada en la entrada principal. Donde se incluye el mantenimiento de las especies arbóreos en cuanto a las labores de planteo, fertilización, control fitosanitario y riego | 2 | UND
229 | Proceso de compensación de 3 árboles o 3 arbustos por cada una de las especies taladas. Las especies a tener en cuenta: * Especies Frutales * Especies Florales | 6 | UND
230 | ADECUACIÓN, de área cuarto de aseo, elaboración de muro divisorio en mampostería en bloque tradicional N°5. | 16.5 | M2
231 | Elaboración de pañete liso en muro 1:3 en cuarto de aseo, incluye filos y dilataciones. | 33 | M2
232 | Suministro e instalación de estuco y pintura, (vinilo tipo #1) tres manos en muros cuarto de aseo, incluye filos y dilataciones. | 52.6 | M2
233 | Demolición de tableta existente y reiro de escombros, en area de cuarto de aseo, incluye alistado de piso. | 16.2 | M2
234 | Suministro e instalación de tableta de piso, tráfico pesado, tipo juliana Gota Bge de 33.8*33.8 o similar, antideslizante color gris oscuro | 16.2 | M2
235 | Suministro e instalación de tableta enchape muros, color blanco, tipo ágata blanca de 25*35 o similar, incluye perfil de aluminio en bordes | 52.6 | M2
236 | Adecuación de poceta lava traperos, de 80 * 80 con bordillo en mampostería, pañetada y enchape en muretes de 60 cm de alto, incluye reparación de sifón y punto hidráulico existente. | 1 | UND
237 | Elaboración de sifon de desague de poseta, de 4" incluye rejilla y mortero esmaltado y pendientado en area. | 1 | UND
238 | Suministro e instalación de tubería de 4" desde sifon de desague hasta caja de inspección costado sur de cuarto de aseo. | 8.3 | ML
239 | Elaboración de rampa en concreto de 3000 psi, bordillo en adoquin de 1.30 por 0,80 a salida de cuarto de aseo, canteada y escobiada, altura inicial 20 cm. | 1.04 | M2
MANTENIMIENTO SEDE MANIZALES, CALDAS
Aulas
240 | Suministro y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos - Aulas en general | 872 | m2
241 | Reparación de humedades hasta de 1.0 m de altura, e impermeabilización de fachadas afectadas - Piso -1, incluye pintura impermeabilizante y estuco acrilico para uso en exteriores | 84.7 | ml
Baños
242 | Suministro e instalación de cerrojos divisiones de Baños | 26 | Un
Ventanera
243 | Revisión sellado de juntas de marcos de ventaneria | 167 | Un
244 | Revisión y ajuste de marcos de ventaneria en auditorio | 10 | Un
245 | Resane filos y dilataciones de ventaneria con estuco Blanco | 167 | un
Cerramiento
246 | Suministro e instalación de concertina en cerramiento perimetral | 300 | ml
247 | Mantenimiento de cerramiento en acero existente | 1 | gbl
Zonas comunes
248 | Suministro e instalación de paneles de cielo raso drywall 1/2'', incluye retiro y disposición de paneles existentes - corredor piso 1 | 105 | M2
249 | Reforzamiento baranda en vidrio de 34.24m de longitud, ubicada en Terraza | 1 | Glb
Cubierta
250 | Desmonte, cargue y retiro de cubierta en fibrocemento existente | 147 | m2
251 | Suministro e instalación de teja ondulada en fibrocemento | 147 | m2
Construcción cuarto de desechos
252 | Construcción de muros de mampostería con unidades de perforación vertical | 40.97 | m2
253 | pañetado de muros con mortero de impermeabilización 1:3 | 81.94 | m2
254 | Enchapado de muros con enchapes color blanco 20x20 | 40.97 | m2
255 | Enchapado de piso con enchapes color blanco 20x20 | 12.5 | m2
Aspectos Ambientales
256 | Tala de la especie Cipres (Cupressus lusitanica) dado el riego de caída por su estado fitosanitario | 1 | m
257 | Poda de la especie Urapan (Fraxinus chinensis) este individuo se encuentra en buenas condiciones fitosanitarias; sin embargo, sus ramas están haciendo contacto con las redes de energía. | 1 | m
COMPONENTE ELÉCTRICO
258 | Suministro e instalacion de acometida para Aire acondicionado de 36000 BTU,incluye 10 mts de tuberia EMT 1/2 pulgada, con sus respectivos accesorios de fijacion,curvas etc. | 1 | UND
259 | Suministro e instalacion de acometida para Aire acondicionado de 24000 BTU,incluye 10 mts de tuberia EMT 1/2 pulgada, con sus respectivos accesorios de fijacion,curvas etc. | 2 | UND
260 | Suministro e instalacion en tableros de breaks trifasico de 30 Amperios para AA | 3 | UND
261 | Suministro e instalacion de cable concentrico # 10 trifasico | 40 | MTS
262 | Revisión y mantenimiento de general de la red Eléctrica de baja tensión normal en tablero general y tableros de distribucion en cada piso, incluye aforo general de cargas y equilibrio por fases de cada circuito. | 1 | GL
263 | Suministro e instalacion de luminarias solar tipo exterior (REFLECTOR) de 60W incluye panel,cable y automonia de 12 horas | 10 | UND
264 | Retiro y disposicion final de cable tipo utp obsoleto y que esta fuera de servicio, canaletas y bandejas obsoletas y demas aparatos electricos que disponga la territorial | 70 | KGM
265 | colocacion de tapas en puntos ciegos electricos y retiro de tomas que esten fuera de servicio. | 20 | UND
266 | Suministro e instalacion por reemplazo de lámparas panel led de 60X60 en mal estado incluye cable y empalme con conector terminal de tornillo con inserción de resorte tuerca giratorias, que estén en mal estado y 1,5 Mts de cable # 12 Awg, para fase y neutro | 7 | UND
267 | Suministro e instalacion por reemplazo de lámparas tipo bala redonda de 23 W incrustar o sobreponer en mal estado incluye cable y empalme con conector terminal de tornillo con inserción de resorte tuerca giratorias, que estén en mal estado y 1,5 Mts de cable # 12 Awg, para fase y neutro | 32 | UND
268 | suministro e instalacion punto electrico red normal por canaleta existente en la totalidad de salones,incluye cable #12 y tomas para la red normal y cambio de troquel de ser necasario | 30 | UND
269 | suministro e instalacion punto hdmi y ubs por canaleta existente en la totalidad de salones,incluye UTP cat 6 A y los respectivos accesorios | 30 | UND
270 | Suministro e instalacion por reemplazo de luminaria tipo rectangular incrustar o sobreponer en mal estado incluye cable y empalme con conector terminal de tornillo con inserción de resorte tuerca giratorias, que estén en mal estado y 1,5 Mts de cable # 12 Awg, para fase y neutro | 40 | UND
271 | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento del ascensor cuatro paradas | 1 | GLB
272 | Mantenimiento preventivo salvaescalera | 1 | UND
273 | suministro e instalacion de canaleta de 12X 4 X240 cms incluye acessorios | 5 | UND
274 | suministro e instalacion de troquel para canaleta incluye accesorios | 30 | UND
275 | suministro e instalacion consola de sonido 4 vias ubicado en auditorio, | 1 | UND
276 | Bolsa de repuestos por agotamiento (uso)- valor fijo | 1 | GL
MANTENIMIENTO TERRITORIAL META - SEDE VILLAVICENCIO
PINTURA
277 | Pintura vinilo Tipo 1 para muros, tres manos incluye resanes, andamios certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, incluye filos y dilataciones, solo se pagará por metro cuadrado | 1500 | M2
278 | Pintura tintilla puertas y marcos de madera, incluye pelada, lijada, resanes . | 15 | UND
279 | Pintura tipo 1 para cielo raso en drywall, bajo placa, incluye resanes, andamios certificados , arneses certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, señalizacion, protecciones | 500 | M2
280 | Pintura en aceite guarda escobas | 100 | ML
CARPINTERIA METALICA
281 | Mantenimiento de divisiones metalicas en baño consistente en retiro de partes afectadas por oxido,recorte de algunas piesas,cambio de parales y algunos tableros o acrilicos,aplicación de anticorrosivo,pintura epoxica si es el caso | 20 | M2
CARPINTERIA EN MADERA
282 | Mantenimiento de Carpinteria en madera consiste en resane puerta, lacado, tintillado, cambio de cerradura, y suministro de molduras de marco en madera | 12 | UND
ELECTRICO
283 | Suministro e instalación de reflector led de 50w | 4 | UND
284 | Suministro e instalación de reflector led de 100w | 4 | UND
CIELO RASOS
285 | Mantenimiento de cielos en driwall placa de yeso de 1/2",incluye masillada,encintada,pulida y estructura metalica | 50 | M2
286 | Resane de humedades en cielo rasos | 1 | UND
CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
287 | Mantenimiento y adecuación canales, canaletas, vigas canales, tejas, soscos para cubiertas existentes. | 45 | ML
288 | Mantenimiento de cubierta existente consistente en cambio, reposicion y /o acomodo de tejas y laminas existentes en mal estado en un porcentaje del 20% incluye andamios certificados, arneses certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, señalizacion, protecciones, retiro y disposicion de escombros | 300 | M2
VARIOS
289 | Mantenimiento general ventaneria, consistente en siliconeada de vidrios, atencion de filtraciones, lavado general, pintura esmalte, incluye andamios certificados, arneses certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, señalizacion, protecciones | 45 | M2
290 | Bolsa de repuestos por agotamiento, para mantenimientos de equipos de respaldo como aires acondicionados. | 1 | UND
291 | Bandas antideslizantes para pisos de escaleras, baños, cocinetas, de 48 mm | 70 | ML
292 | Mantenimiento general de aires acondicionados | 30 | UND
MANTENIMIENTOS HIDROSANITARIOS
293 | Mantenimientos en Sanitarios, consistente en revision de fugas, griferias, sentamientos-correccion de fallas contra bolsa de repuestos | 10 | UND
294 | Mantenimientos en Lavamanos, consistente en revision de fugas, griferias, sentamientos-correccion de fallas contra bolsa de repuestos | 8 | UND
295 | Mantenimientos en Orinales, consistente en revision de fugas, griferias, sentamientos-correccion de fallas contra bolsa de repuestos | 2 | UND
296 | Bolsa de repuestos hidrosanitario por agotamiento | 1 | UNIDAD
COSTO DIRECTO TOTALETAPA 2 GRUPO 1
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19.00%
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS ETAPA 2 GRUPO 1
COSTO TOTAL EJECUCIÓN OBRA ETAPA 2 GRUPO 1
Datos y Firma Representante Legal

## GRUPO2 Etapa1
ANEXO 7A-OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio GRUPO 2 ETAPA 1 OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDES BUCARAMANGA SANTANDER; SEDE MONIQUIRÁ, BOYACÁ; SEDE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER; SEDE ARAUCA, ARAUCA; SEDE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221015” INA XX-2022
Ref. Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado
1 | Valor de la Etapa 1 GRUPO 2 incluido IVA | 1 | Unidad

## GRUPO2 Etapa2
ANEXO 7A-OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio GRUPO 2 ETAPA 2 OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDES BUCARAMANGA SANTANDER; SEDE MONIQUIRÁ, BOYACÁ; SEDE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER; SEDE ARAUCA, ARAUCA; SEDE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221015” INA XX-2022
Ref. Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado
MANTENIMIENTOS SEDE ANTIGUA BUCARAMANGA (Carrera 28 # 31-07)
1 | Pintura vinilo Tipo 1 para muros, tres manos incluye resanes, andamios certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, incluye metro lineal | 650 | M2
2 | Mantenimiento general de fachadas y culatas incluye reparacion de grietas, lavado de ventaneria, mantenimiento general de ventaneria consistente en limpieza y sellado con silicona, reposicion de vidrios rotos o vencidos espesor 5mm (aproximadamente 5M2), lavado general de fachadas con rinse, hidrofugado con producto acorde, pintura general con pintura para intemperie, incluye andamios y arneses certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, señalizacion, protecciones. | 350 | M2
3 | Mantenimiento general de cubiertas en zonas designadas por la ESAP, consistente revision y limpieza, revision y reposicion de ganchos de fijacion, amarres de fijacion, cambio de piezas rotas, arreglo imperrmabilizaciones, rectificacion y mantenimiento de flanches, impermeabilizacion y mantenimiento de juntas entre vigas, muros, tejas, mantenimiento - limpieza de canales y bajantes incluye retiro y disposicion de material vegetal, impermeabilizacion de vigas canales, incluye andamios y arneses certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas | 460 | M2
4 | Bolsa de repuestos para hidrosanitarios, mantenimientos equipos, por agotamiento | 1 | UND
5 | Mantenimientos en Sanitarios, lavamanos, orinales consistente en revision de fugas, griferias, sentamientos-correccion de fallas contra bolsa de repuestos | 34 | UND
6 | Mantenimiento general de tanque en concreto de agua potable , incluye lavado y analisis bateriologico- Fisico quimico del agua antes y despues del mantenimiento | 22 | M3
7 | Mantenimiento general sistema hidroneumatico compuesto por dos (2) bombas centrífugas horizontales de 3.6 HP con funcionamiento alterno, succion negativa conectadas en paralelo, arranque automático; incluye revision de las mismas, revision y mantenimiento de instalaciones electricas e hidraulicas del sistema, diagnostico integral del equipo y sus componentes | 1 | UND
MANTENIMIENTOS SEDE NUEVA BUCARAMANGA (Carrera. 26 # 30-71)
8 | Pintura vinilo Tipo 1 para muros, tres manos incluye resanes, andamios certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, incluye metro lineal | 500 | M2
9 | Mantenimiento general de fachadas y culatas incluye reparacion de grietas, lavado de ventaneria, mantenimiento general de ventaneria consistente en limpieza y sellado con silicona, reposicion de vidrios rotos o vencidos espesor 5mm (aproximadamente 5M2), lavado general de fachadas con rinse, hidrofugado con producto acorde, pintura general con pintura para intemperie, incluye andamios y arneses certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas, señalizacion, protecciones | 1100 | M2
10 | Mantenimiento y puesta en marcha ascensor sede nueva, incluye revision general sistema electrico, electronico, electromecanico, diagnostico general del equipo y sus componentes | 1 | UND
11 | Bolsa de repuestos para hidrosanitarios, mantenimientos equipos, por agotamiento | 1 | UND
12 | Bolsa de repuestos por agotamiento, para mantenimientos correctivos equipos electricos, electronicos, electromecanicos. | 1 | UND
13 | Mantenimiento general planta electrica 125KVA/106KW, 350 AMP Diesel, marca Newage-Stamford, consistente en revision componentes electricos, electronicos, mecanicos, sitio de instalacion, diagnostico integral de sus estado, incluye revision tablero, transferencia automatica., pruebas con carga y en vacio | 1 | UND
14 | Suministro e instalación de puerta garaje, incluye motor electrico para apwertura y cierre, desmonte retiro y disposicion de puerta existente, herrajeria, montaje, sistemas de apertura y cierre, incluye arreglo puerta anexa. | 18 | M2
La puerta tiene una dimensión aproximada (Se debe verificar para construccion, medidads en obra) de 5 mts x 2,40 mts. en aluminio anodizado, barrajes superior en perfil de aluminio cuadrado de 1 ½”, faldón bajo en lamina aluminio estriada según, con pulsador y motor de apertura corrediza, refuerzo intermedio, Riel de guía superior e inferior , incluye parte electrica para operar motor y conexion de boton pulsador.
15 | Mantenimientos en Sanitarios, lavamanos, orinales consistente en revision de fugas, griferias, sentamientos-correccion de fallas contra bolsa de repuestos | 53 | UND
16 | Mantenimiento general de tanque en concreto de agua potable , incluye lavado y analisis bateriologico- Fisico quimico del agua antes y despues del mantenimiento | 36 | M3
PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CÚCUTA
PRELIMINARES
17 | Cerramiento preventivo, provisional con polisombra color verde y soportes en madera anclada al piso. H = 2.00 M | 50 | M2
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
SUSTITUCIÓN DOMO EN CIRCULACIÓN PRIMER PISO EN ACCESO
18 | Desmonte de vidrios en cubierta, incluye cargue y disposición final, andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 49 | M2
19 | Reparación de estructura de cubierta, Incluye andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 49 | M2
20 | Pintura de estructura cubierta, con pintura en aceite, Incluye andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 112.3 | ML
21 | Suministro e instalación de teja en policarbonato tipo cristal 7mm para cubierta acceso 1° piso. Teja unidad medidas 0,92*1,83, incluye elementos de fijación y andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 49 | UND
22 | Mantenimiento manto impermeabilizante en canaleta, incluye emulsion asfaltica, pintura bituminosa | 28 | ML
MANTENIMIENTO CUBIERTAS BIBLIOTECA
23 | Mantenimiento manto impermeabilizante sobre placa de cubierta, consistente en reemplazo de manto en mal estado, incluye emulsion asfaltica, pintura bituminosa | 5.6 | M2
24 | Recorrido de cubierta en teja de barro, incluye acomodacion y fijación de elementos y reemplazo de piezas en mal estado. | 110.38 | M2
25 | Mantenimiento, sifones y bajantes | 4 | UND
SUSTITUCIÓN CUBIERTA Y ACCESO EN CAFETERÍA
26 | Desmonte de vidrios en cubierta, incluye cargue y disposición final, andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 59.63 | M2
27 | Suministro e instalación de teja termoacustica onduratex o similar, para cubierta en cafetería. Teja unidad medidas (2,00 * 0,93) , incluye elementos de fijación y andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 59.63 | UND
REPOSICIÓN CUBIERTA TRASLUCIDA CUARTO PISO
28 | Desmonte de láminas de policarbonato en cubierta, incluye cargue y disposición final, andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas ( cubierta en 4 nivel) | 29.2 | M2
29 | Mantenimiento y pintura de perfiles metálicos de estructura cubierta, con pintura en aceite, Incluye andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 37.9 | ML
30 | Suministro e instalación de teja policarbonato de 0.81 * 1.83 cristal tipo zinc traslucida para cubierta 4° piso. Teja unidad medidas 1.48 m2 incluye elementos de fijación y andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 29.2 | UND
31 | Suministro e instalación de flanche en lámina calibre 20" desarrollo hasta 40 cm mts., incluye anclaje y sello. | 22.6 | ML
REPARACIÓN AVISO
32 | Desmonte lámina, incluye cargue y disposición final, andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 7 | M2
33 | Suministro e instalación de lámina metálica pintada en aviso, incluye elementos de fijación y andamios certificados, EPP, personal y manejo para trabajo en alturas | 7 | M2
MANTENIMIENTO MURO DE CERRAMIENTO ARAUCA (A)
REPARACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO CETAP - ARAUCA (A)
34 | ZAPATAS EN CONCRETO DE FC: 3000 PSI 1.00 * 1.00 E= 15 CM – 4 ( ½ XY – 60000 psi) | 0.24 | M3
35 | PEDESTAL EN CONCRETO DE FC: 3000 PSI DE 0,20 * 0,20 - TRAMO DE 10 ML | 22 | ML
36 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE FC: 3000 PSI - (0,20 * 0,20) - 4 VAR 1/2" E: c/20 CM | 20 | ML
37 | COLUMNAS EN CONCRETO DE FC: 3000 PSI - (0,20 * 0,20) - 4 VAR 1/2" E: c/15 cm | 16.6 | ML
38 | MURO EN BLOQUE #5 ESTANDAR REF: SANTA FE O SIMILAR, TRAMO A REPARAR DE 10,00*2,50 | 50 | M2
39 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 0,03 CM ( DOS CARAS ) | 200 | M2
40 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO REPARADO. | 200 | M2
41 | PINTURA PARA MUROS EXTERIORES TRES MANOS TIPO CORAZA. | 200 | M2
42 | CONCERTINA INSTALADA ACERO INOXIDABLE ESTANDAR, CUCHILLAS DE 60 MILIMETROS, ACERO GALVANIZADO REF 1070 SENCILLA. | 40 | ML
43 | TALA DE PALMA AL INTERIOR DE LA SEDE, ÁREA DE SALONES Y CANCHA MULTIPLE, INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO. | 1 | UNIDAD
44 | ROCERIA GENERAL DEL AREA, INCLUYE EMBOLSADO Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL. | 320 | M2
45 | PODA DE DIEZ ARBOLES EN ÁREA INTERNA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL. | 10 | UNIDAD
46 | ASEO GENERAL DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO. | 1 | UNIDAD
MANTENIMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA BARRANQUILLA
MANTENIMIENTOS GENERALES DE OBRA
47 | MANTENIMIENTO GENERAL DE REJAS DE FACHADA, CARRERA 54, INCLUYE LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ACEITE Y ACABADO GENERAL DE LOS ELEMENTOS. | 25.15 | M2
48 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MURETE DE FACHADA CARRERA 54, INCLUYE REPARACIÓN DE FILOS Y APLICACIÓN PINTURA BLANCA PARA EXTERIORES, TRES MANOS POR AMBAS CARAS. | 20.96 | M2
49 | ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL PATIO POSTERIOR PARA BODEGA GESTION DOCUMENTAL INCLUYE DEMOLICIÓN DE MANPOSTERIA DE MURO DIVISORIO Y RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA CORREDIZA DE ACCESO, INTALACION DE DIVISION DE SUPERBOAR, RETIRO DE REJAS EXISTENTES, ELABORACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN SUPERIOR. INCLUYE ACABADO GENERAL A MUROS INTERVENIDOS. | 65.05 | M2
50 | ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA BODEGA EN ESPACIO DE OFICINA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MANPOSTERIA DE MURO DIVISORIO, RETIRO DE VENTANAL, INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO INCLUYE PAPEL VINILIO DEFINIDO POR LA DIRECCION TERRITORIAL, ELABORACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN SUPERIOR. DESMONTE DE CANALETA EXITENTE ELECTRICA Y REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICO Y DE RED, RETIRO DE ESCOMBRO INCLUYE ACABADO GENERAL A MUROS INTERVENIDOS. | 27.32 | M2
51 | CAMBIO DE TABLETA DE PISO , PARA OFICINAS PAGADURÍA, JURIDICA, SALA DE JUNTAS, Y DIRECCIÓN TERRITORAL. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA TABLETA, TRAFICO PESADO, REFERENCIA: PISO COMERCIAL DURO PISO DE 60 * 60, DEMOLICIÓN, RENIVELACIÓN DE PISO BASE, Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO. | 105 | M2
52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, (SANITARIO Y LAVAMANOS) COMBO, INSTITUCIONALES DE ULTIMA TECNOLOGIA, COLOR BLANCO. | 6 | UND
53 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE RED SANITARIA GENERAL INCLUYE LIIMPIEZA DE REGISTROS, SONDEOS DE TUBERIAS SANITARIAS Y PRUEBAS DE DRENAJES. | 53.6 | ML
54 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN SANITARIA, INCLUYE LA RECONSTRUCCION DE TAPA CON MARCO Y AGARRADERA. | 2 | UND
55 | ENCHAPE DE MUROS Y TERMINACIÓN TECNICA DE LAVA TRAPEROS EN PATIO, INCLUYE RETIDO DEL LEVATRAPERO EXITENTE, RETIRO DE ESCOMBRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE EN TUBO 1/2" PVC Y ADECUACIÓN DE NUEVOS DESAGUES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE BODEGAJE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARMARIO DE ROPA. | 16.5 | M2
56 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ES AREA DE FACHADA CON ESPACATO, INCLUYE LAVADO GENERAL E INSTALACIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO. | 23.6 | M2
57 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL EN PLACA SUPERIOR, INCLUYE REVISIÓN DE SIFONES DE DESAGUE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECIÓN. | 12.3 | ML
58 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES DEL AVISO INSTITUCIONAL LUMINOSO, UBICADOS EN FACHADA PRINCIPAL. | 1 | UND
59 | ASEO GENERAL DE LA OBRA CIVIL, INCLUYE LIMPIEZA DE PISOS, RECTIFICACION DE PINTURAS DE MUROS, RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO. | 1 | GL
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELECTRICO EN CABLE DE COBRE 2#12 +1#12 TIERRA, CABLE LIBRE DE HALOGENO, CABLEADO CERTIFICADO. | 600 | ML
61 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SCH 40, 3/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, ADAPTADOR TERMINAL, CURVAS ETC. | 300 | ML
62 | SALIDA ELECTRICA QUE INCLUYE CAJA 5.800, ACCESORIOS DE FIJACIÓN. DESMONTE Y ARREGLO DE CIELO RASO PVC (METROS 2) | 121 | UND
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELE LED DE 1,20*60 LED- AUDITORIO | 8 | UND
64 | Suministro de Supresor de transitorios de Voltaje DPS LEVITON O SIMILAR 2 FASES 3 HILOS + TIERRA 120/208 capacidad de proteccion Tipo 1+2, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIÓN EN TABLERO GENERAL | 1 | UND
65 | CAMBIO DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE ACCESORIOS Y OBRAS CIVILES, MARCACIÓN Y TIQUETADO. BALANCEO DE CARGAS. INCLUYE RESANES, FILOS, PINTURA, ACABADOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | UND
66 | SUMINISTO EN INTALACIÒN DE CAMBIO DE BRAKER DE 1*20 AMP | 25 | UND
67 | SUMINISTO EN INTALACIÒN DE CAMBIO DE BRAKER DE 2*20 AMP | 10 | UND
68 | REVISIÓN DE DUCTERIAS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS. INCLUYE RESANES, FILOS, PINTURA, ACABADOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 64 | ML
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT, SEGÚN ESPECIFICACIONES, EN AREAS DETERMINADAS. (18.000 BTU Y 24.000 BTU) CABLE CONCENTRICO #12 PASE MURO, PROTECCIONES, TUBERIA DE COBRE. ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. CAMBIO DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL AREA INTERVENIDA. | 2 | UND
70 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES Y CONEXIONES EN MAL ESTADO. (2) UNIDADES PISO TECHO, (3) UNIDADES MINISPLIT. INCLUYE ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA | 8 | UND
71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE 5 TON, REVISIÓN Y CAMBIO CABLEADO ELECTRICO SI EXISTIESE DETERIORO Y CAMBIO DE PROTECCIONES, AJUSTES, LIMPIEZA A EQUIPO EN GENERAL Y LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA. | 2 | UND
72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS DE CONTROL, DIGITALES, REEMPLAZO POR LOS EXISTENTES, | 8 | UND
73 | BOLSA DE REPUESTOS | 1 | GL
PUERTO COLOMBIA
74 | MANTENIMIENTO GENERAL DE CASETA DE VIGILANCIA LOTE PUERTO COLOMBIA, INCLUYE REPARACIÓN DE CUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA A.C, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON HERRAJES Y CHAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCO EN VENTANA, PEÑETES EN MUROS Y PINTURA GENERAL, REVISIÓN DE PUNTO ELECTRICO Y PUNTO H.S. Y ACABADOS GENERALES | 1 | UN
MANTENIMIENTO SEDE MONIQUIRÁ - BOYACÁ
MANTENIMIENTOS ELÉCTRICAS
75 | LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES DE LA ESAP SEDE MONIQUIRÁ. INCLUYE ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE POSTE EXISTENTE HASTA CAJA DE MEDIDOR POLIFÁSICO, TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ACOMETIDAS, TABLERO DE BYPASS UPS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN RED DE USO GENERAL Y REGULADO (TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN) EN AULAS Y BLOQUES EN GENERAL Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | 1 | GL
76 | DESMONTE DE CANALETA INCRUSTADA EN PISO RESANE Y ADECUACIÓN DE PISO, RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO, TOMACORRIENTES DE USO GENERAL Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS (DE SER NECESARIO LA ADECUACIÓN DEL PISO ES TIPO TABLETA 32.5X32.5CMS ANTIDESLIZANTE TRÁFICO PESADO, 3 MTS² APROXIMADAMENTE INCLUYE NIVELACIÓN DE PISO). | 1 | ML
77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN 12X5X240CMS, CALIBRE #22. | 150 | ML
78 | SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN CANALETA. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO F/UTP CAT. 6A LSZH 30 MTS, FACEPLATE, APARATO CON 4 JACK CAT. 6A, HDMI O USB, PATCH CORD CAT. 6A 3MTS, TUBERÍA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO LÓGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 30 | UND
79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CERRADA CON TAPA DE 30 X 10 cm EN LÁMINA COLD ROLLED. INCLUYE SOPORTES, DERIVACIONES, GIROS Y ELEMENTOS DE FIJACION | 70 | ML
80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT CONDUIT 1/2” Y/O 3/4”. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE. | 50 | ML
81 | SALIDA DE TOMACORRIENTE 120V – 15A TIPO GFCI INCRUSTADA EN CABLE 3#12 AWG PE HFFR LSOH. INCLUYE TOMA GFCI, TAPA, TUBO EMT3/4", ACCESORIOS EMT, CAJA METALICA 5800, 3ML X SALIDA | 4 | UND
82 | SALIDA PARA PUERTO HDMI, CABLE HDMI 6MTS, TUBERÍA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, WALLPLATE HDMI, MARQUILLAS DE CABLEADO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 12 | UND
83 | REVISION GENERAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS POR RETIE. INCLUYE CAMBIO DE ELECTRODOS 2.4MTS 5/8” COBRE, CONECTORES VARILLA-CABLE CERTIFICADOS O SOLDADURA EXOTERMICA, TERRENO ARTIFICIAL (BENTONITA O SIMILAR). | 1 | GL
84 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO DEL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIGENTE RETIE. INCLUYE CÁLCULO DE PROTECCIONES, BARRAJES Y CALIBRE DE ALIMENTADORES. | 1 | GL
85 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS EN BLOQUE AULAS Y CUARTOS TECNICOS. | 10 | UND
86 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+1X8N AWG Cu LSZH PARA TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL. | 33 | ML
87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R COLOR BLANCO MONOFÁSICA DE MURO CON POLO A TIERRA O INSTALACIÓN EN CANALETA METÁLICA PERIMETRAL. INCLUYE TUBERÍA EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CAJA METÁLICA GALVANIZADA, CONECTOR DE RESORTE, CABLE LSHF # 12 Y TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R. | 20 | UND
88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R COLOR NARANJA MONOFÁSICA DE MURO CON POLO A TIERRA AISLADO ISOLATED GROUND O INSTALACIÓN EN CANALETA METÁLICA PERIMETRAL. INCLUYE TUBERÍA EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CAJA METÁLICA GALVANIZADA, CONECTOR DE RESORTE, CABLE LSHF # 12 Y TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R. | 20 | UND
89 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE TRENZADO 1#12AWG-FASE + 1#12AWG-NEUTRO + 1#12AWG TIERRA EN CABLE HF FR LS CT, INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN | 300 | MTS
90 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 1X6 AWG/CU PARA EQUIPOTENCIALIZAR LAS PARTES METALICAS DEL CUARTO TELCO Y CUARTO TECNICO AL BARRAJE DE PUESTA A TIERRA (TGB). | 45 | MTS
91 | CÁLCULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR EN RED(ON GRID) DE 3KVA DE CAPACIDAD, DEBE INCLUIR INVERSOR TIPO PRIME O SIMILAR, PANELES, CABLES DC, CONECTORES. INCLUYE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO, CONEXIÓN EN SERIE O PARALELO, BASES PARA INSTALACIÓN DE TECHO, CABLE CALIBRE SOLAR, CONECTORES CM4 DIRECTOS Y/O RAMIFICADOS, CAJA Y PROTECCIONES EN CD INCLUYE FUSIBLES DE REQUERIRSE, INVERSOR 208-240 V,60 HZ PRIMOS 2.0 KVA TRIFÁSICO ON GRID Y/O MICRO INVERSORES POR CADA FASE, EL SISTEMA NO DEBE INYECTAR EXCEDENTES A LA RED, CABLE DE SPT CONECTADO A PUNTO DE EQUIPOTENCIALIDAD PUEDE INCLUIR CAMBIO A CONTADOR BIDIRECCIONAL Y CERTIFICACIÓN RETIE DE REQUERIRSE INCLUIDO. | 1 | GL
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CMS LED 40W DE INCRUSTAR O DESCOLGAR 4000°K 3200LM VIDA ÚTIL 50000HRS 120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG/THHN/CU PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA A SALIDA DE ILUMINACIÓN. | 20 | UND
93 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL REDONDO LED 24W DE INCRUSTAR O SOBREPONER 4000°K 3050LM. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG/THHN/CU PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA A SALIDA DE ILUMINACIÓN. | 20 | UND
COSTO DIRECTO TOTAL ETAPA 2 GRUPO 2
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19.00%
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS ETAPA 2 GRUPO 2
COSTO TOTAL EJECUCIÓN OBRA ETAPA 2 GRUPO 2
Datos y Firma Representante Legal