## Oferta económica Grupo I
Proceso de Selección No. INA-010-2022
OBJETO: <<CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005>>.
Anexo 7A. Oferta económica Grupo I
CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO GRANADA Y PTAR SOGAMOSO
CENTRO MINERO SOGAMOSO
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
A | SUBESTRUCTURA
A0 | OBRAS PRELIMINARES
A010 | Localización, trazado y replanteo | M2 | 274.19
A020 | Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual | M2 | 249.49
A02040 | CERRAMIENTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 H=2.40 M, PARALES EN TUBO CALIBRE 16 Y ALAMBRE DE PÚAS | ML | 132.00
A20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
A2010 | EXCAVACION MECANICA
A201010 | Excavación mecánica en material común incluye transporte y disposición final en botadero. Hasta 4 metros profundidad. | M3 | 235.71
A201020 | Excavación mecánica en material común no incluye transporte y disposición final en botadero. Hasta 4 metros profundidad.. | M3 | 26.82
A30 | CIMENTACIÓN
A3010 | RELLENOS Y EXCAVACIONES
A301050 | Relleno Y Compactación Material Proveniente De Excavación | M3 | 39.99
A3020 | ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
A3020110 | Descabece De Pilotes H=1,00 M | M3 | 2.54
A3020130 | Viga de cimentación en 4000 PSI | M3 | 4.10
A3020140 | Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI e=5cm | M2 | 166.58
A3020200 | Junta Constructiva Tipo 1 - Junta de Dilatación | ML | 3.55
A3020210 | Junta Constructiva Tipo 2- Junta de Construcción | ML | 23.24
A3020280 | MURO SOBRECIMIENTO CONCRETO 3500 PSI | M3 | 0.66
A3020370 | Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 4000PSI según estudio de suelos | M3 | 3.06
A3020360 | Placa de contrapiso según diseño estructural | M3 | 64.43
A3020400 | Pilote Pre-Excavado En Concreto Tipo Tremie De 4000 Psi D=30cm | ML | 138.60
B | ESTRUCTURA
B10 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
B1010 | Columnas Concreto 4000 PSI | M3 | 39.76
B10250 | VIGA AEREA CONCRETO 4000 psi (Sin refuerzo). | M3 | 43.78
B10490 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI Impermeabilizado para tanque. (Sin refuerzo) | M3 | 3.60
B10500 | MURO TANQUE CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 104.69
B10510 | Cinta PVC Sika V-15 o similar CDRC | ML | 55.40
B20 | ESTRUCTURAS METALICAS
B20100 | Suministro e Instalación Tirante Tip | KG | 32.35
B20110 | Suministro e Instalación anclajes metálicos | UN | 28.00
B20120 | Viga metálica en perfil tubular PHRC (160X60X15) e=3.0mm, acabado color negro mate, dimensiones finales y fijación según diseño estructural | KG | 329.59
B20140 | Escaleras metálicas TIPO GATO | ML | 14.00
B20150 | ANCLAJES A VIGA AEREA PARA ESCALERA | UN | 28.00
B20160 | BARANDA METALICA TANQUE ELEVADO | ML | 21.63
B30 | ACERO DE REFUERZO
B3010 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | KG | 24762.01
B3020 | Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI (6.5mm/c.15) | KG | 93.70
B3030 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 34000 PSI | KG | 6.93
C | CONSTRUCCION INTERIOR
C10 | MAMPOSTERÍA
C101020 | Suministro E Instalación De Muro En Bloque #4 | M2 | 55.76
C30 | CUBIERTA
C3030 | CUBIERTA EN TEJA
C3010140 | Teja Termoacústica trapezoidal Ajover A360 o similar | M2 | 89.92
C303010 | CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH E=50 MM REF. GLAMET/TECHMET DE METECNO O SIMILAR, CARA EXTERNA COLOR AZUL CELESTE RAL 5015 Y CARA INTERNA COLOR BLANCO RAL 9002, INYECTADO CON POLIURETANO (PUR) EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38 KG/M3) | M2 | 21.88
C303030 | CANAL DE DESAGUE Y MARCO DE ACCESO EN LAMINA CALIBRE 24, ACABADO PINTURA COLOR AZUL CELESTE RAL 5015 | ML | 16.56
C40 | CARPINTERÍA
C4010 | CARPINTERÍA METÁLICA
C401060 | Suministro e instalación Puerta metálica Lamina cold rolled Cal. 20 de 1.0x2.4mts (incluye chapa) | M2 | 2.64
C4010620 | Ventana fija en perfilería de aluminio 14 micras tipo Alumina serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio laminado 3+3 U=5.7, SHGC=0.84, LT=0.9 | M2 | 1.92
C50 | PAÑETES Y ENCHAPES
C5010 | PAÑETES
C501010 | Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones | M2 | 111.53
C60 | PINTURA Y ESTUCO
C6010 | ESTUCO
C601020 | Estuco plástico y pintura tipo 2 a dos manos para muros interiores sobre pañete | M2 | 55.76
C601030 | Estuco plástico y pintura tipo 2 a dos manos para muros exteriores sobre pañete | M2 | 55.76
C70 | PISOS
C7010 | BASES Y AFINADOS
C701010 | Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m | M2 | 16.12
C7020 | ACABADOS PISOS
C7020450 | Suministro e instalación de Piso Cantera duropiso gris caras diferenciadas 51x51 | M2 | 16.12
C7020460 | Mediacaña En gres color café H=0,10m. Inc Dilatación Plástica | ML | 19.75
D | INSTALACIONES INTERIORES
D20 | REDES HIDRAULICAS
D2030 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
D2030230 | Válvula Compuerta Sello Elástico EB 3" | UN | 1.00
D2030240 | Niple Pasamuros HD 3" Extremos Brida | UN | 2.00
D2030360 | Codo PVC 45° JH | UN | 7.00
D2030400 | CODO PVC 90° JH 3" | UN | 30.00
D2030410 | CODO PVC 90° JH 2" | UN | 27.00
D2030420 | CODO 11° PVC JH 2" | UN | 4.00
D2030430 | CODO HD 90° BXB 2" | UN | 4.00
D2030440 | REGISTRO DE BOLA PVC 3" | UN | 21.00
D2030450 | UNION UNIVERSAL BRIDADA HD 2" | UN | 2.00
D2030460 | UNION DESSER BXL HD 2" | UN | 2.00
D2030470 | TEE PVC EXTREMO LXL 2" | UN | 1.00
D2030480 | TEE PVC EXTREMO LXL 3" | UN | 13.00
D2030490 | REDUCCION DE 4" X 2" | UN | 2.00
D2030500 | CRUZ PVC JH 3 " | UN | 1.00
D2030510 | VALVULA DE CHEQUE AC 2" | UN | 2.00
D2030520 | VÁLVULA MARIPOSA HD 2" | UN | 2.00
D2030530 | VALVULA CHEQUE BRIDADA HD 2" | UN | 2.00
D2030540 | VALVULA CORTINA BRIDADA HD 2" | UN | 2.00
D2030550 | BOMBA CENTRIFUGA PARA LAVADO DE FILTROS Q=6 l/s HDT=2m | UN | 2.00
D2030560 | BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA LODOS Q= 1.5 L/S HD=4,6m | UN | 2.00
D2030570 | Tapa de Acceso a Tanque HD | UN | 2.00
D2016020 | FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. | GL | 1.00
(Incluye personal, herramientas y salarios)
D2040 | DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION
D204000 | CONEXIÓN DE TUBERÍA A TANQUE (INCLUYE NIPLE Y ABRAZADERAS) | GB | 1.00
D204010 | Accesorios PEAD 6" | UN | 4.00
D204020 | Accesorios PEAD 3" | UN | 18.00
D204030 | Accesorios PEAD 4" | UN | 4.00
D204040 | Tubería PEAD RDE 21 - 3" | ML | 24.50
D204050 | Tubería PEAD-RDE 26, 4" | ML | 35.00
D204060 | Tubería PEAD-RDE 16, 6" | ML | 10.00
D204070 | Tubería PVC RDE 21 - 2" | ML | 73.33
D204080 | Tubería PVC RDE 32,5 - 3" | ML | 47.22
D204090 | Tubería PVC RDE 32,5 - 4" | ML | 11.43
D20110 | RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2011020 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" | ML | 15.33
D2011030 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" | ML | 5.85
D2011040 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" | ML | 2.64
D20120490 | TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 10" Conexión red existente a PTAR (Incluye: Replanteo). | ML | 125.00
D20160 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
D2016000 | CAJA DE INSPECCIÓN 1.00mx1.00x1.30m | UN | 1.00
D2016010 | CAJA DE INSPECCION 60X60 h=0,73m | UN | 1.00
D2016030 | EXCAVACIONES A MANO PROF < 2,0m | M3 | 107.67
D2016040 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO | M3 | 64.60
D2016050 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 64.60
D2016060 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80mx0.80m Altura promedio 1.2 m | UN | 1.00
D20160130 | RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION | M3 | 43.07
D20160170 | POZO DE INSPECCIÓN DIAMETRO INTERNO 1.20m Altura promedio 2.0 m | GB | 1.00
D20190 | ACCESORIOS PTAR-D Y PTAR-ND
D2019010 | Bandejas de aireación en PRF 4 bandejas perforadas y 1 recolectora, con estructura de montaje, dimensiones 1.75x1.75 m, medio de contacto pall ring, según diseño hidrosanitario | UN | 1.00
D2019020 | Tanque plástico 2500 L, según diseño hidrosanitario | UN | 2.00
D2019030 | Clarifloculador en fibra de vidrio, D= 2.6 m h= 3.50 m con canal de recolección de agua clarificada, cono de mezcla, estructura de soporte, escalera de acceso, según diseño hidrosanitario. (Incluye: Arranque y estabilización de las plantas de tratamiento de agua residual. Ensayos para determinar el cumplimiento del Art. 10 de la Res 631 de 2015 y capacitación de 8 horas a 2 operarios, entrega de manuales ajustados a la etapa de construcción y a las condiciones reales de funcionamiento de la PTAR ND.) | UN | 1.00
D2019040 | Suministro e instalación de Filtro a presión en Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dimensión: 60 cm Diámetro x 1.40 m Altura. Presión de trabajo: 25 PSI. Incluye filtro y válvula Multiport | UN | 2.00
D2019050 | Sedimentador secundario en fibra de vidrio D=3.58m, h=2.32m con canal de recolección de agua clarificada, cono de mezcla, estructura de soporte, escalera de acceso, según diseño hidrosanitario. (Incluye: Arranque y estabilización de las plantas de tratamiento de agua residual. Ensayos para determinar el cumplimiento del Art. 8 de la Res 631 de 2015 y capacitación de 8 horas a 2 operarios, entrega de manuales ajustados a la etapa de construcción y a las condiciones reales de funcionamiento de la PTAR D.) | UN | 1.00
D2019060 | Espesador de lodos e fibra de vidrio D=2.00 m, h=1.77 m con canal de recolección de agua clarificada, cono de mezcla, estructura de soporte, escalera de acceso, según diseño hidrosanitario | UN | 1.00
D2019070 | Rejillas de cribado fino metálicas 11 barras de 1/2" espaciadas 15 mm, según diseño hidrosanitario | UN | 2.00
D2019080 | Pretratamiento en fibra de vidrio (canal de entrada ancho=0.30 x h= 0.30. canar de cribado ancho=0.60x h0.30. canal desarenador ancho 0.60 m x h=0.60 m) incluye vertedero triangular en fibra de vidrio de 90º, vertedero de alivio en lámina de fibra de vidrio, compuerta manual en fibra de vidrio. ver detalle en plano, según diseño hidrosanitario | UN | 1.00
D2019090 | Canastilla de recolección perforada metálica dimensiones 0.30x0.30 | UN | 2.00
D50 | REDES ELECTRICAS E ILUMINACION
D5050 | ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN Y TUBERIAS
D505030 | Suministro e instalación de acometida 3x8+10T Cu HFFRLS | ML | 78.00
D5050160 | Suministro e instalación de acometida 3x2+2+8T Cu HFFRLS | ML | 5.00
D5050600 | Suministro e instalación de acometida 3x1/0+1/0+6T Cu HFFRLS | ML | 50.00
D5050610 | Suministro e instalación de acometida 3x12+12T Cu HFFRLS | ML | 146.00
D5050650 | Suministro e instalación de acometida 2x12+12T Cu HFFRLS | ML | 109.00
D5050660 | Suministro e instalación de tubería IMC Ø3/4" SOBREPUESTA | ML | 64.00
D5050670 | Suministro e instalación de tubería IMC Ø1/2" SOBREPUESTA | ML | 43.00
D5050680 | Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" EMBEBIDA | ML | 40.00
D5050690 | Suministro e instalación de tubería EMT Ø2" SOBREPUESTA | ML | 10.00
D5050700 | Suministro e instalación de tubería EMT Ø1-1/2" SOBREPUESTA | ML | 5.00
D5050710 | Suministro e instalación de tubería PVC Ø3/4" EMBEBIDA | ML | 160.00
D5050720 | Suministro e instalación de tubería PVC Ø1/2" EMBEBIDA | ML | 66.00
D50110 | SISTEMA APANTALLAMIENTO
D50110290 | Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato (5A, 120V ) | UN | 1.00
D50110370 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 1.00
D50110600 | Salida Tomacorriente Monofasica Gfci Polo A Tierra (Incluye 6mts Tuberia 3/4" Emt, 6mts De Cableado En 2#12+12t Cu Lshf Fr) 15a, 120v | UN | 1.00
D50110610 | Salida Tomacorriente Monofasica Polo A Tierra (Incluye 6mts Tuberia 3/4" Emt, 6mts De Cableado En 2#12+12t Cu Lshf Fr) 15a, 120v | UN | 1.00
D50110650 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico doble GFCI blanco, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 1.00
D50110660 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 1.00
D50110680 | Suministro e instalación de tablero de sobreponer TN "Tablero normal", en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, con barraje doble de cobre de 165A , 208/120 V. | UN | 1.00
D50110690 | Salida eléctrica para LI-01 LUMINARIA HERMETICA 40w- 5000lm - 4000°K - 30000hrs | UN | 2.00
D50110700 | Salida eléctrica para LE-01 LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W 200lLM 4000K IP42 | UN | 1.00
D50110710 | LUMINARIA LI-01 LUMINARIA HERMETICA 40w - 5000lm - 4000°K - 30000hrs | UN | 2.00
D50110720 | LUMINARIA LE-01 LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W 200lLM 4000K IP42 | UN | 1.00
D50110730 | Cerificación RETILAP | UN | 1.00
D50110740 | Certificación RETIE | UN | 1.00
G | URBANISMO - APAUP 4
G20170 | Bordillo Prefabricado En Concreto A-80 Con Atraque (Rampas Urbanismo) | ML | 6.79
G20300 | Adoquín de concreto 20x10x6cms uc-a20 traba en espina de pescado | M2 | 4.37
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META EN EL MUNICIPIO GRANADA
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
A | SUBESTRUCTURA
A0 | OBRAS PRELIMINARES
A010 | Localización, trazado y replanteo | M2 | 40.02
A020 | Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual | M2 | 40.02
A02040 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA h=2.0 Metros. | ML | 30.80
A20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
A2010 | EXCAVACION MECANICA
A201020 | Excavación mecánica en material común no incluye transporte y disposición final en botadero. Hasta 4 metros profundidad. | M3 | 1.00
A201010 | Excavación mecánica en material común incluye transporte - Hasta 4 metros profundidad. | M3 | 41.96
A30 | CIMENTACIÓN
A3010 | RELLENOS Y EXCAVACIONES
A301050 | Relleno En Recebo Común (suministro e instalación extendido manual, humedecimiento y compactación transporte a 28 km). | M3 | 20.91
A3020 | ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
A3020130 | Viga de cimentación en 4000 PSI | M3 | 3.36
A3020140 | Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI | M2 | 10.24
A3020370 | Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 4000PSI según estudio de suelos | M3 | 6.14
B | ESTRUCTURA
B10 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
B1010 | Columnas Concreto 4000 PSI (Sin refuerzo). | M3 | 17.20
B10250 | VIGA AEREA CONCRETO 4000 psi (Sin refuerzo). | M3 | 31.04
B10490 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI Impermeabilizado para tanque.(Sin refuerzo) | M3 | 6.05
B10500 | MURO TANQUE CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 8.64
B10510 | Junta tanque en Cinta PVC Sika V-15 o similar CDRC | ML | 16.00
B20 | ESTRUCTURA METALICA
B20140 | Escaleras metálicas TIPO GATO | ML | 22.89
B20150 | ANCLAJES DE COLUMNA PARA ESCALERA | UN | 22.00
B20160 | BARANDA METALICA TANQUE ELEVADO | ML | 15.80
B30 | ACERO DE REFUERZO
B3010 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | KG | 9,040.47
B3020 | Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI | KG | 0.00
D | INSTALACIONES INTERIORES
D20 | REDES HIDRAULICAS
D2030 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
D2030230 | Válvula Compuerta Sello Elástico EB 3" | UN | 5.00
D2030240 | Niple Pasamuro HD 3" Extremos Brida | UN | 2.00
D2030250 | Válvula Reguladora de Nivel | UN | 1.00
D2030260 | Unión Brida X Acople Universal HD 3" | UN | 4.00
D2030270 | Tapa de Acceso a Tanque HD | UN | 1.00
D2030280 | Ductos de Ventilación HD 4" | UN | 4.00
D2030290 | Niple Pasamuro HD 4" Extremos Brida | UN | 4.00
D2030300 | Codo 90 HD 4" Extremos EB | UN | 2.00
D2030310 | Unión Brida X Acople Universal HD 4" | UN | 4.00
D2030320 | Válvula Compuerta Sello Elástico E JH 4" | UN | 1.00
D2030340 | Codo 90 HD 3" | UN | 2.00
D2030350 | Medidor de Flujo Q=100 GPM | UN | 2.00
D2030360 | Codo PVC 45° JH | UN | 2.00
D2030370 | Reducción HD unión brida | UN | 2.00
D2030380 | Yee HD para acueducto filtro | UN | 1.00
D2030390 | Tapa metálica tipo medidor para caja válvula 0.5x0.5x0.05 m | UN | 3.00
D2030400 | Ampliación concentrica 3" | UN | 2.00
D2040 | DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION
D204030 | Tubería PVC RDE 21 - 3" | ML | 23.00
D204040 | Tubería PEAD RDE 21 - 3" | ML | 40.00
D204050 | Tubería PEAD-RDE 26, 4" | ML | 40.00
D204060 | Tubería HD 3" | ML | 1.80
D20110 | RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2011020 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" | ML | 10.00
D2011090 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" | UN | 3.00
D20110100 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" | UN | 4.00
D20160 | RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D20160100 | CAJAS PARA VALVULAS | UN | 6.70
COSTOS DIRECTOS SOGAMOSO BOYACA
COSTOS DIRECTOS GRANADA META
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19.00%
COSTO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA
Datos y Firma Representante Legal