## Hoja1
Proceso de Selección No. INA-010-2022
OBJETO: <<CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005>>.
Anexo 7C. Oferta económica Grupo III
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- VALLE DEL CAUCA
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
A | OBRA CIVIL
A0 | PRELIMINARES
A010 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 150.93
A0290 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN POLISOMBRA 2M | M | 81.2
A0240 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO 30M | UN | 1
A0250 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 50M | UN | 1
A0450 | DEMOLICION Y REPOSICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21 KM. | M2 | 196.62
A0460 | BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE ASFALTICA MD10) | M2 | 948.51
A0470 | TALA DE ARBOLES (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 1
A20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
A201050 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 73.65
A30 | CIMENTACIÓN
A301010 | EXCAVACION MANUAL HASTA 4 METROS, EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 56.66
A3010220 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 151
A3020490 | VIGAS DE CIMENTACIÓN (F'C=28 MPA) | M3 | 3.09
B | ESTRUCTURA
B10 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
B10920 | MUROS DE TANQUE (F'C=28 MPA) | M3 | 69.03
B10930 | LOSA INFERIOR DE TANQUE (F'C=28 MPA) | M3 | 31.52
B10940 | LOSA SUPERIOR DE TANQUE (F'C=28 MPA) | M3 | 37.3
B10950 | CARCAMOS DE TANQUE (F'C=28 MPA) | M3 | 5.91
B10960 | VIGAS AEREAS (F'C=28 MPA) | M3 | 4.58
B10970 | LOSA INFERIOR (F'C=14 MPA) CONCRETO POBRE (SOLADO) | M3 | 7.55
B10980 | MARCO Y TAPA LAMINA ALFAJOR CAL 16 - 80 X 80 M | UN | 3
B10990 | CINTA PVC-22 PARA JUNTAS DE DILATACION | ML | 26.4
B30 | ACERO DE REFUERZO
B3040 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 20353.25
D | INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y REDES SECAS
D50 | REDES SECAS E ILUMINACIÓN
D5011 | SISTEMA ELÉCTRICO
D50110790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC Ø3" EMBEBIDA | ML | 89
D50110800 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3X4/0+4/0+4T AL SERIE 8000 THHW/THWN-2 | ML | 89
D50110810 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS EN MAMPOSTERIA DE 60X60CM | UN | 2
D50110820 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER FIJO MONOFÁSICO DE 1X20A (EASYPACT EZC) | UN | 1
D50110830 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE PICOS 208V-25KA-CLASE I+II | UN | 1
D50110840 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER FIJO TRIFÁSICO DE 3X100A (EASYPACT EZC) | UN | 1
D50110230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOFÁSICO DE 1X20A | UN | 3
D50110280 | SALIDA DE 3M SOBREPUESTA, TUBERÍA EMT 1/2" Y CABLE HF-FR-LS PARA LUMINARIA DESCOLGADA O SOBREPUESTA - NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 5
D50110290 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EMBEBIDO - NO INCLUYE APARATO | UN | 1
D50110370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, LÍNEA FUTURA-LEGRAND | UN | 1
D50110400 | SUMINISTRO DE LUMINARIA HERMÉTICA 40W 4000°K (SYLVANIA P27370) | UN | 3
D50110440 | SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) | UN | 2
D50110850 | INSTALACIÓN DE HERMÉTICA 40W SOBREPUESTA | UN | 3
D50110550 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SOBREPUESTA | UN | 2
D50110650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI BLANCO, LÍNEA FUTURA-LEGRAND | UN | 2
D5013 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
D50130280 | SALIDA DE 3M EMBEBIDA, TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE HF-FR-LS PARA TOMA MONOFÁSICO NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI) - NO INCLUYE APARATO | UN | 2
D5017 | SISTEMA CONTROL DE ILUMINACIÓN
D50170280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO ENCHUFABLE SENCILLO DE 6 CIRCUITOS | UN | 1
D20 | REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO
D2040 | REDES DE ACUEDUCTO
A3010D2040 | RELLENOS Y EXCAVACIONES
A3010130 | EXCAVACION MECANICA HASTA 4 METROS, PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 1676.5
A3010140 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 476.62
A3010150 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 167.65
A3010160 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 1005.9
A201050 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 871.78
D204 | DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
D2010100 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO REDES | M2 | 77310
D2040650 | TUBERIA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 650
D2040650 | TUBERIA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 650
D2040660 | TUBERIA PVC D=1 1/2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 109
D2040670 | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 308
D2040680 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 1745
D2040690 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 505
D2040700 | TEE PVC 2"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 5
D2040710 | TEE PVC 2"X1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D2040720 | TEE PVC 3"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 21
D2040730 | TEE PVC 3"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3
D2040740 | TEE PVC 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 9
D2040750 | TEE PVC 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 6
D2040760 | TEE PVC 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3
D20401070 | CAJA DE VALVULA DE VENTOSA 3" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 13
D2040770 | CAJA DE VALVULA DE PURGA 1" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 3
D2040780 | CAJA DE VALVULA DE PURGA 2" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 7
D2040790 | CAJA DE VALVULA DE PURGA 3" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 15
D2040800 | CAJA DE VALVULA DE PURGA 4" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 1
D2040810 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3" TIPO MILÁN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 4
D2040820 | TAPON PVC D=3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2
D2040830 | TAPON PVC D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 26
D2040840 | TAPON PVC D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 6
D2040850 | TAPON PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2
D2040860 | TAPON PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 6
D2040870 | CODO PVC 11.25° D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3
D2040880 | CODO 11.25° PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D2040890 | CODO 22.5° PVC D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 6
D2040900 | CODO 22.5° PVC D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D2040910 | CODO 22.5° PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D2040920 | CODO 22.5° PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2
D2040930 | CODO 45° PVC D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D2040940 | CODO 45° PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D2040950 | CODO 45° PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 4
D2040960 | CODO 45° PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 4
D2040970 | CODO 90° PVC D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 7
D2040980 | CODO 90° PVC D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3
D2040990 | CODO 90° PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D20401000 | CODO 90° PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 9
D20401010 | REDUCCION PVC 2"X1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 5
D20401020 | REDUCCION PVC 2"X1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D20401030 | REDUCCION PVC 3"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 11
D20401040 | REDUCCION PVC 2"X3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
D20401010 | REDUCCION PVC 2"X1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 15
D20401020 | REDUCCION PVC 2"X1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2
D20401050 | CAJA PARA VALVULA DE CIERRE 1" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 1
D20401060 | CAJA PARA VALVULA DE CIERRE 2" INLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS | UN | 6
D2050 | CUARTO DE BOMBAS AGUA CRUDA
D2050210 | BOMBA CENTRIGUFA SISTEMA AGUA FRÍA, Q=19 L/S, CDT=30MCA, POT=5.35 HP. | GB | 3
D2030 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
D2030230 | BASE ANTIVIBRATORIA | UN | 1
D2030240 | DESFOGUE VÁLVULA DE SEGURIDAD 1" | ML | 2
D2030250 | VÁLVULA DE SEGURIDAD 1" | UN | 1
D2030260 | NIPLE PASAMUROS 1" | UN | 1
D2030270 | VÁLVULA DE CORTE 1 1/2" | UN | 1
D2030280 | UNIVERSAL 1 1/2" | UN | 1
D2030290 | NIPLE PASAMURO 1 1/2" | UN | 1
D2030300 | BUJE 2 1/2 X 1 1/2 | UN | 1
D2030310 | UNIVERSAL 1 1/4" | UN | 3
D2030320 | CHEQUE 1 1/4" | UN | 2
D2030330 | LAVADO HIDROACUMULADOR 1 1/4" | UN | 1
D2030340 | VÁLVULA FLOTADOR 3" | UN | 1
D2030350 | VÁLVULA DE CORTE 3" | UN | 5
D2030360 | ACOMETIDA 3" | ML | 5
D2030370 | NIPLE PASAMUROS 2" | UN | 1
D2030380 | BRIDA 4" | UN | 3
D2030390 | VÁLVULA DE CHEQUE 4" | UN | 3
D2030400 | VÁLVULA DE CORTE 4" | UN | 3
D2030410 | SUCCIÓN 4" | ML | 3
D2030420 | NIPLE PASAMURO 4" | UN | 3
D2030400 | VÁLVULA DE CORTE 4" | UN | 3
D2030440 | UNIÓN FLEXIBLE 4" | UN | 3
D2030450 | REBOSE DE TANQUE 2" | ML | 2
D2030460 | LAVADO DE TANQUE 3" | UN | 1
D2030470 | RUANA ANTIVORTICE 3" | UN | 2
D2030480 | VÁLVULA DE PIE 3" | UN | 2
D2030490 | TANQUE HIDROACUMULADOR 1600 L | UN | 1
D2030500 | TUBERÍA DE SERVICIO 4" | ML | 6
D2030510 | RECIRCULACIÓN 1 1/2" | ML | 2
D2030520 | BUJE 2 1/2 X 1" | UN | 1
D2030530 | BUJE 2 1/2 X 1 1/4" | UN | 1
D2030540 | ESCOTILLA DE ACCESO | GB | 1
D2030550 | ECALERA DE GATO | ML | 3
D2030560 | POZO EYECTOR | GB | 1
D2030570 | UNIÓN DRESSER 2 1/2" | UN | 1
D2030580 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 2 1/2" | UN | 1
D2030590 | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA | UN | 1
D2030600 | AMPLIACIÓN CONCÉNTRICA | UN | 3
D20301000 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL TANQUE | UND | 2
D20100 | RED DE ALCANTARILLADO
A3010D20100 | RELLENOS Y EXCAVACIONES
A3010130 | EXCAVACION MECANICA HASTA 4 METROS, PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 1939.73
A3010140 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 411.69
A3010150 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 193.97
A3010160 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 1260.82
A201050 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 882.58
A3020500 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE) | UN | 24
A3020510 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 54
A3020520 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL.TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 24
A3020530 | ESCALERA ACCESO POZO 2.00 < H < = 3.00 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 24
D20110 | RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D20110240 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 532
D20110250 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 901
D20110260 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 60
D20120 | RED GENERAL DESAGUES AGUAS LLUVIAS
A3010D20120 | RELLENOS Y EXCAVACIONES
A3010130 | EXCAVACION MECANICA HASTA 4 METROS, PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 1888.36
A3010140 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 624.73
A3010150 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 222.16
A3010160 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 777.56
A201050 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 1444.04
A3020500 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE) | UN | 22
A3020510 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 37
A3020520 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL.TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 22
A3020530 | ESCALERA ACCESO POZO 2.00 < H < = 3.00 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 22
D201204 | RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS
D2012041010 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" | ML | 48
D2012041020 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" | ML | 77
D20120450 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 71
D20120450 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 71
D20120460 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 130
D20120470 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=22" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 590
D2019 | POZOS PROFUNDOS
D5011 | SISTEMA ELÉCTRICO
D50110180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC Ø1-1/4" EMBEBIDA | M | 141
D50501150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3X2+6T AL THHN/THWN-2 | M | 165
D50501160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1Ø1-1/2" IMC | M | 24
D5050930 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC Ø2" EMBEBIDA | M | 221
D50501170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3X1/0+6T AL THHN/THWN-2 | M | 245
D50111850 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERIA 50X50CM | UN | 8
D5020770 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO "TABLERO DE POZO EYECTOR" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 267 A , 208/120 V. LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS. CON MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO DE COLORES DE ACUERDO A LA TABLA 13 DEL RETIE | UN | 2
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR 3X30 A :2
D50120160 | VARILLAS COPPERWELD DE 5/8" X 8'(2,44M) | UN | 2
D50120300 | SOLDADURA EXOTERMICA EN "T " CABLE 6 CU A BARRA COPPERWELD | UN | 2
D50120310 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EMT 1" Y CABLE N° 6 AWG DESNUDO EN COBRE CONEXIÓN MALLA - SUBESTACIÓN | M | 10
D50120320 | EXCAVACIÓN HASTA 4 METROS, Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON QUÍMICO | GL | 2
D20110 | BOMBEO POZOS
D20401270 | UNION EN ACERO GALAVANIZADO DE 2" | UN | 1
D20401280 | NIPLE EN ACERO GALVANIZADO DE 2" DE 50 CM | UN | 1
D20401290 | CODO EN ACERO GALVANIZADO DE 2" | UN | 1
D20401300 | NIPLE EN ACERO GALVANIZADO DE 2" DE 30 CM | UN | 1
D20401310 | MACROMEDIDOR DE 2" BRIDADO CON ADAPTADORES | UN | 1
D20401320 | NIPLE EN ACERO GALVANIZADO DE 2" DE 20 CM | UN | 1
D20401330 | REGISTRO DE BOLA DE 2" | UN | 1
D2050220 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE FPS 4400 SERIE TRI-SEAL FRANKLIN ELECTRIC INCLUYE TABLERO ELECTRÓNICO PARA CONTROL DEL EQUIPO | UN | 1
D2016 | PTAR EXISTENTE
D2016 | PUESTA EN MARCHA
D2016020 | FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DE LA PTAR-D EXISTENTE | UN | 1
(Incluye reparaciones locativas, reparación de carpintería metálica y ventanas de la caseta existente, instalación de equipo de bombeo de Lecho de Secado, Suministro e Instalación de Tapas Metálicas)
CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA, SANTA ROSA DE CABAL
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
A | SUBESTRUCTURA
A0 | OBRAS PRELIMINARES
A010 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 302.07
A020 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES HASTA 0.50m - MANUAL. | M2 | 302.07
D | INSTALACIONES INTERIORES
D20 | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS
D20160 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
D2016010 | CAJA DE INSPECCION 60X60 (H = 2m - 4 m) | UN | 23
D2016011 | ATRAQUES EN CONCRETO DE 2500 PSI, PARA TUBERIA 4" | UN | 8
D2016012 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE EXISTENTE DE CONCRETO PARA FUNCIONAMIENTO COMO TANQUE SÉPTICO. (INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN, RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE). | GB | 1
D2016013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA, VOLUMEN 105 LITROS (INCLUYE TUBERIAS, ACCESORIOS Y TRANSPORTE) | UN | 5
D2016014 | SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO PREFABRICADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE) VOLUMEN 5000 LITROS - INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, TUBERÍAS Y ACCESORIOS. | UN | 1
D2016015 | SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO PREFABRICADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE) VOLUMEN 7500 LITROS - INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, TUBERÍAS Y ACCESORIOS. | UN | 1
D2016016 | SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO PREFABRICADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE) VOLUMEN 10.000 LITROS - INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, TUBERÍAS Y ACCESORIOS. | UN | 2
D2016017 | FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE VOLUMEN 2000 LITROS (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, TUBERÍAS Y ACCESORIOS) | UN | 1
D2016018 | CAMPO DE INFILTRACIÓN PROFUNDIDAD 0.60m, ANCHO 0.75m (INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, MATERIAL GRANULAR Y TUBERIA PERFORADA (D=4") | ML | 210
D2016019 | CAMPO DE INFILTRACIÓN PROFUNDIDAD 0.60m, ANCHO 0.60m (INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, MATERIAL GRANULAR Y TUBERIA PERFORADA (D=4") | ML | 20
D2016030 | EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD MENOR A 2,0m - REDES AGUAS RESIDUALES | M3 | 244.8
D2016040 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO - REDES AGUAS RESIDUALES | M3 | 38.62
D2016050 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN MANUAL - REDES AGUAS RESIDUALES | M3 | 176.6
D20160130 | RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN - REDES AGUAS RESIDUALES | M3 | 68.2
D2019100 | Arranque y estabilización de las plantas de tratamiento de agua residual (Incluye 5 Ensayos DBO, 5 Ensayos DQO, 5 Ensayos Coliforme termotolerantes, 5 Ensayos Coliformes totales y Capacitacion de 8 horas a 2 operarios), entrega de manuales ajustados a la etapa de construcción y a las condiciones reales de funcionamiento decada planta. | UN | 4
D20110 | RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2011020 | TUBERIA PVC.S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 90.35
D20110100 | ADAPT LIMPIEZA SAN 4 | UN | 14
D20110190 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" | UN | 26
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO – PITALITO
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
A | SUB- ESTRUCTURA
A0 | OBRAS PRELIMINARES
A010 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 619.6
A020 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES HASTA 0.50m - MANUAL. | M2 | 619.6
D | INSTALACIONES INTERIORES
D20 | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS
D2030 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
D203010 | VÁLVULA DE CHEQUE 2" | UN | 1
D203011 | VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN Ø 2" (suministro e instalación) | UN | 2
D203012 | BOMBA POZO PROFUNDO MULTIETAPAS, Q=0,50 L/S, CDT=118mca, Pot= 5.0 HP (Incluye suministro, instalación, accesorios, tableros de control, cableado, dispositivos eléctricos y electrónicos y puesta en marcha) | UN | 1
D203013 | VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE 2" | UN | 1
D2060 | DISTRIBUCION INTERIOR AGUA CRUDA
D2060131 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1" | ML | 1.6
D2060140 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 2" | ML | 618
D2070 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
D2070160 | VALVULAS DE CORTE 1" | UN | 2
D2070161 | VALVULAS DE CORTE 2" | UN | 4
D2070162 | CODO PVC 11.25° D=2" (Suministro e Instalación) | UN | 6
D2070163 | CODO PVC 22.5° D=2" (Suministro e Instalación) | UN | 7
D2070164 | CODO PVC 45° D=2" (Suministro e Instalación) | UN | 11
D2070165 | REDUCCIÓN PVC 2"x1" (Suministro e instalación) | UN | 2
D2070166 | TAPA TIPO MEDIDOR PARA CAJA VÁLVULA | UN | 3
D2070167 | YEE PVC unión brida 2" | UN | 2
D2080 | CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO
D2080261 | Unión Flexible 2" | UN | 1
D2080262 | Medidor de flujo 1" | UN | 1
D2080263 | Filtro 1" | UN | 1
D2080264 | CAJA PARA VÁLVULAS 0.30mx0.30m | UN | 1
D2080265 | UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL | UN | 2
D2080266 | TUBERÍA HD | ML | 2
D20160 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
D2016031 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0.0m - 2.0m (NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M3 | 278.82
D2016032 | RELLENO EN RECEBO (Suministro e instalación, extendido manual, humedecimiento, compactación y transporte a 28 km) | M3 | 1115300
D2016033 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, extendido, humedecimiento y compactación). | M3 | 69.71
D2016034 | RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 97.59
D2016035 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 181.23
D20170 | EQUIPOS
D2017011 | Suministro e instalación de tablero "Tablero de pozo eyector" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 267 A , 208/120 V. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE. | UN | 1
Interruptor automático tripolar 3x20 A :2
Interruptor automático tripolar 3x30 A :1
Suministro e instalación de gabinete para DPS, incluye DPS clase I+II, 25kA, 208V
D50 | REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
D5050 | ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TUBERIAS
D5050481 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDO DE TUBERIA EN 1Ø1-1/4" IMC | ML | 12
D5050482 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDO DE TUBERIA EN 1Ø1-1/4" PVC | ML | 20
D50110 | SISTEMA APANTALLAMIENTO
D50110180 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1-1/4" embebida | M | 20
D50120 | SISTEMA MALLA PUESTA A TIERRA GENERAL
D5012081 | Suministro e instalación de alimentador 3x4+8T cU THHN/THWN-2 | M | 83
D50120151 | Varillas Copperweld de 5/8"(2,44m) | UN | 1
D50120152 | Soldadura exotermica en "T " cable 6 Cu a barra copperweld | UN | 1
D50120153 | Suministro e instalación de canalizacion EMT 1" y Cable N° 6 AWG desnudo en cobre conexión malla - subestación | M | 5
D50120154 | Excavación y preparación del terreno con químico FAVIGEL | Gl | 1
D50140 | CANTIDADES DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS
D50140231 | SUMINISTRO E INSTALACION DE P4 POSTE 12.0mts | UN | 1
COSTOS DIRECTOS BUGA
COSTOS DIRECTOS SANTA ROSA
COSTOS DIRECTOS PITALITO
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19.00%
COSTO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA
Datos y Firma Representante Legal