## POE
OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A. OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS LOCATIVAS DEL CENTRO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
DESCRIPCIÓN |  | VALOR
VALOR ETAPA 1 ANTES DE IVA
VALOR IVA ETAPA 1
VALOR TOTAL ETAPA 1 (A)
COSTOS DIRECTOS DE LA ETAPA 2
COSTOS INDIRECTOS DE LA ETAPA 2 (A.I.U.)
ADMINISTRACIÓN | XX%
IMPREVISTOS | X%
UTILIDAD | X%
IVA UTILIDAD | 19%
VALOR TOTAL ETAPA 2 (B)
VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO (C) = (A+B)
NOTA 1: El Oferente puede configurar libremente el porcentaje de AIU, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad.

## ETAPA 1
OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS LOCATIVAS DEL CENTRO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
CONCEPTO | A | B | C | D | E | F
PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BÁSICO | % DEDICACIÓN | F.M. | VALORES MES (AxBxCxD) | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
(ExF)
1.00
1.00
1.00
1.00
COSTOS DE PERSONAL (1)
COSTOS INDIRECTOS (2)
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2)
VALOR TOTAL IVA 19%
VALOR TOTAL
Nota: El valor total de la Etapa 1 no podrá ser superior al 100% del valor establecido por la Entidad.
NOTA 2: Los valores correspondientes a la columna B “SUELDO MES BÁSICO”, podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior. Es de aclarar que este valor corresponde a un sueldo básico y no incluye las prestaciones de ley.
NOTA 3: El Factor Multiplicador (F.M.) podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.

## ETAPA 2
OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A. OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS LOCATIVAS DEL CENTRO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2000 | EXCAVACION Y RELLENOS
2001 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA | M2 | 80
2002 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 141.96
2003 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 135.48
2004 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 33.86
2005 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE EL TRANSPORTE DEL MATERIAL | M2 | 5.87
2006 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 152.54
2007 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO (RECEBO) | M3 | 10.41
3000 | CIMIENTOS
3001 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 1.85
3002 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 3.75
3003 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1.77
3004 | CONCRETO PLACA DE CONTRA PISO E=10 CM F´C=3000 PSI | M2 | 20.39
3005 | CONCRETO PLACA DE CONTRA PISO PARQUEADERO E=20 CM F´C=3000 PSI | M2 | 28
3006 | REPARACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE COLOCACIÓN DE LÁMINA METÁLICA TEMPORAL PARA PROTECCIÓN DE TRABAJOS Y TRÁNSITO PEATONAL | M2 | 5.87
3007 | REPARACIÓN DE LOSA DE ANDEN EN CONCRETO, INCLUYE JUNTAS Y ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 107.73
4000 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
4001 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,12M | M2 | 20.39
4002 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1.87
4003 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 2.02
5000 | ACERO DE REFUERZO
5001 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1103.26
5002 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 178.24
6000 | MAMPOSTERIA
6001 | MURO EN BLOQUE NO 5 E = 0,12m | M2 | 10
6002 | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 5
6003 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL (39x14x19 cm). INCLUYE MORTERO DE RELLENO, MORTERO DE PEGA Y ACERO DE REFUERZO DE DOVELAS. | M2 | 49.95
7000 | PISOS BASES
7001 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 28
8000 | PINTURA
8001 | PINTURA 2 MANOS TIPO CORAZA EXTERIOR | M2 | 90
9000 | PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS
9001 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 210
9002 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 110
INSTALACIONES ELECTRICAS
10000 | SUBESTACIÓN
10001 | BAJANTE TUBERÍA IMC 6" EN POSTE DE PUNTO DE CONEXIÓN, | UN | 1
10002 | CABLEADO XPLE 3X185MM2 15KV, DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA CELDAS | ML | 110
10003 | CANALIZACIÓN DE 4X6" TDP PVC, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE OBRAS CIVILES DE EXCAVACIÓN RELLENO Y RECONSTRUCCIÓN | ML | 90
10004 | CANALIZACIÓN DE 6X6" TDP PVC, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE OBRAS CIVILES DE EXCAVACIÓN RELLENO Y RECONSTRUCCIÓN | ML | 10
10005 | CORTE Y DEMOLICIÓN ANDÉN EN CONCRETO 0,2M | m2 | 20
10006 | CORTE Y DEMOLICIÓN VIA EN CONCRETO 0,2M | m2 | 20
10007 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | m3 | 90
10008 | ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M | m2 | 30
10009 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN | m3 | 2
10010 | CAJA CS 276 | UND | 2
10011 | CAJA CS 275 | UND | 2
10012 | CAJA CS 280 | UND | 1
10012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA/SALIDA SF6 15KV | UND | 2
10013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN SF6 15KV | UND | 1
10014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE CONEXIÓN 15KV JUEGO DE 3 | UND | 2
10015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PREMOLDEADO 15KV JUEGO DE 3 | UND | 1
10016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 112.5KVA - DY5 - 13,2/208/120 | UND | 1
10017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR 112,5KVA | UND | 1
10018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS PARA TRANSFORMACIÓN | UND | 3
10019 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 10X10M CABLE 2/0 AWG, VARILLAS COPPERWELL 2,4M 5/8", SOLDADURAS, CONECTORES. | UND | 1
10020 | PUERTA PARA SUBESTACIÓN, 2,0MX 2,1M CELOCIA METÁLICA | UND | 1
10021 | CAJA DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA 0,3X0,3M | UND | 2
10022 | BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN 500A, 40CM, COBRE, COBRE. INCLUYE AISLADORES. | UND | 1
10023 | HOJA METÁLICA CARCAMO PARA SUBESTAICÓN RED DE BT | UND | 1
10024 | HOJA METÁLICA CARCAMO PARA SUBESTACIÓN RED DE MT | UND | 1
10025 | PLANTA ELECTRICA 220V- 3600RPM 100kVA, INSONORIZADA. | UND
11000 | ILUMINACION
11001 | SALIDAS PARA ILUMINACION 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN HFFR-LS #12 AWG+TIERRA . NO INCLUYE LUMINARIA, | UN | 283
11002 | SALIDAS PARA ILUMINACION EMERGENCIA 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN #12 AWG+TIERRA. NO INCLUYE LUMINARIA, | UN | 35
11003 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 1/2", ALAMBRADO EN # 12 AWG, FASE + RETORNO + TIERRA | UN | 50
11004 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 2 RETORNOS + TIERRA | UN | 3
11005 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 3 RETORNOS + TIERRA | UN | 2
11006 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN # 12 | UN | 5
11007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 CMS 40W 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 18
11008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120 X 30 CMS 40W 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 6
11009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUM EMERGENCIA 2H - MULTIVOLTAJE | UN | 35
11010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 12 CMS 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 156
11011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 2X18W 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 9
11012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 50
11013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE | UN | 3
11014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE | UN | 2
11015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PARA PISCINA IP68 | UN | 4
11016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO EXTERIOR DECORATIVA | UN | 37
12000 | SALIDAS TOMAS
12001 | SALIDAS PARA TOMAS 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN HFFR-LS #12 AWG+TIERRA E . NO INCLUYE TOMACORRIENTE, | UN | 120
12002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL POLO A TIERRA 120V | UN | 82
12003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA POLO A TIERRA 120V | UN | 9
12004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TAPA EMERGENCIA REGULADA POLO | UN | 2
12005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TAPA EMERGENCIA POLO A TIERRA | UN | 15
12006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI POLO A TIERRA 120V | UN | 12
13000 | CAJAS-TABLEROS
13001 | GRUPO DE ARMARIO DE MEDIDA SEGÚN NORMA CODENSA, AE 139, INCLUYE BARRAJES, CTS, MEDIDOR | UN | 2
13002 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN UNIFILAR | UN | 1
13003 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A | UN | 1
13004 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 200A | UN | 1
13005 | TABLERO BYPASS, UPS - 200A | UN | 1
13006 | TABLERO GENERAL , AIRES | UN | 1
13007 | SISTEMA DE TABLEROS GENERAL PISICNA - INCLUYE TRAFO AISLAMIENTO | UN | 1
13008 | TABLERO NORMAL DE 36 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES Y TOTALIZADOR | UN | 9
14000 | ACOMETIDAS
14001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRAFO 112.5kva HASTA AM-TGD EN 2X(3X4/0+1X4/0)+2T AWG HF-FR- LS AL | ML | 10
14002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRAFO 112.5kva HASTA AM-T-BI EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF- FR-LS AL | ML | 10
14003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA T-A EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR- LS AL | ML | 6
14004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE AM-T-BI HASTA T-A-RCI EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR-LS AL | ML | 50
14005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE AM-TGA HASTA TGA EN 2X(3X4/0+1X4/0)+2 AWG HF-FR-LS AL | ML | 14
14006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE T-A-RCI HASTA T-RCI EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR-LS AL | ML | 20
14007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA T-AA EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 70.2
14008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TBYPASS EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG HF-FR-LS AL | ML | 78
14009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BYPASS HASTA UPS EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE UPS HASTA BYPASS 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BYPASS HASTA TR REG EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE T-AA HASTA TDA EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG AL | ML | 12
14013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN AUDITORIO EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG AL | ML | 75.2
14014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN SUMINISTROS EN 1X(3X6+1X8+1X18) AWG HF-FR-LS | ML | 59
14015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN P1 EN 1X(3X8+1X10+1X10) AWG HF-FR-LS | ML | 60
14016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN P2 EN 1X(3X8+1X8+1X8) AWG HF-FR-LS | ML | 60.56
14017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN P3 EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS | ML | 65.3
14018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TNCOC EN 1X(3X8+1X10+1X10) AWG HF-FR-LS | ML | 52
14019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TE 01 EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS | ML | 76
14020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG HASTA TNE-R1 EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG AL | ML | 6
14021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG HASTA TNE-R2 EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG AL | ML | 6
14022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA BOMBAS PISICNA y S 1 EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG Cu HF-FR-LS | ML | 58
14023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGE HASTA TE-N EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG AL | ML | 6
14024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4" | ML | 105
14025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 3" | ML | 158
14026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3" | ML | 79
14027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 2" | ML | 60
14028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2" | ML | 12
14027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 1-1/4" | ML | 350
14028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1-1/4" | ML | 50
16000 | OTROS
16001 | REUBICACION DE EQUIPOS DE RED CONTRAINCENDIO EN CUARTO PARA CUMPLIMIENTO RETIE | GL | 1
16002 | CERTIFICACION RETIE, DESDE PUNTO DE CONEXION HASTA USO FINAL | GL | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | X%
I.V.A. / UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
NOTA: El Oferente puede configurar libremente el porcentaje de AIU, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad.