## PROPUESTA ECONOMICA
OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO POLICULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 263,962,877.21
1.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS |  |  |  | 48,349,389.71
1.1.1 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | m3 | 221.29 | 42,097.00 | 9,315,645.13
1.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-3M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | m3 | 48.66 | 86,900.00 | 4,228,554.00
1.1.3 | RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)INC. ESCOMBRERA GENERACION Y DISPOSICION. | m3 | 364.43 | 36,659.00 | 13,359,731.02
1.1.4 | LLENOS PARA PLACA DE CONTRAPISO EN BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN) | m3 | 158.76 | 135,081.00 | 21,445,459.56
1.2 | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 132,074,666.70
1.2.1 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | m2 | 529.19 | 38,757.00 | 20,509,816.83
1.2.2 | CONCRETO CICLÓPEO (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI 60%, RAJÓN 40%, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 23.40 | 554,392.10 | 12,972,775.14
1.2.3 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 17.95 | 791,889.60 | 14,214,418.32
1.2.4 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 30.71 | 894,064.00 | 27,456,705.44
1.2.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 5.20 | 784,297.60 | 4,078,347.52
1.2.6 | PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO) | m2 | 529.19 | 71,550.00 | 37,863,544.50
1.2.7 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f'c = 3.000 psi - RELACION A/C = 0.45. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 9.61 | 1,558,695.00 | 14,979,058.95
1.3 | HIERROS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 83,538,820.80
1.3.1 | ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | Kg | 5,684.90 | 8,802.00 | 50,038,489.80
1.3.2 | ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO f'c = 420 Mpa (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | Kg | 923.00 | 8,802.00 | 8,124,246.00
1.3.3 | MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO) | Kg | 1,879.71 | 13,500.00 | 25,376,085.00
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS |  |  |  | 723,675,119.09
2.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 328,601,260.75
2.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, BOMBEO DE CONCRETO, CONCRETO, VIBRADOR, ANDAMIOS, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 40.08 | 1,181,595.75 | 47,358,357.66
2.1.2 | VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI. | m3 | 27.48 | 1,129,070.25 | 31,026,850.47
2.1.3 | VIGUETAS AEREAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA ISTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 14.08 | 1,455,821.00 | 20,497,959.68
2.1.4 | PLACA AEREA ALIGERADA E:0,50 M TORTA SUPERIOR E INFERIOR EN CONCRETO 3.000 PSI. RELACION=0,221 M3/M2 (INCLUYE FORMALETA ENTREPISO, BOMBEO, CONCRETO, CASETON DE ICOPOR, MADERA PARA FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO) | m2 | 543.03 | 313,818.00 | 170,412,588.54
2.1.5 | CONCRETO ESCALERAS f'c = 3.000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 6.91 | 1,050,768.00 | 7,260,806.88
2.1.6 | VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA ISTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 28.27 | 1,455,821.00 | 41,156,059.67
2.1.7 | VIGA DE REMATE S=12X25 EN CONCRETO F'C=3000 PSI. | m | 5.85 | 54,083.00 | 316,385.55
2.1.8 | MUROS E=10 CM EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO | m2 | 50.10 | 211,023.00 | 10,572,252.30
2.2 | ACEROS DE REFUERZO |  |  |  | 240,640,455.42
2.2.1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO ) | Kg | 23,528.71 | 8,802.00 | 207,099,705.42
2.2.2 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA Fy = 485 Mpa (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO) | Kg | 2,484.50 | 13,500.00 | 33,540,750.00
2.3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 73,528,925.82
2.3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | Kg | 3,074.72 | 23,914.00 | 73,528,925.82
2.4 | CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO |  |  |  | 80,904,477.10
2.4.1 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI 0.022-0.030 M3/ML (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | m | 1,073.57 | 60,326.00 | 64,764,183.82
2.4.2 | DILATACIONES EN PLACA DE CONTRAPISO CON DISCO | m | 295.09 | 14,620.00 | 4,314,215.80
2.4.3 | CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN CON MOVIMIENTOS MODERADOS, TIPO SIKA PVC O-22 | m | 100.52 | 117,649.00 | 11,826,077.48
3 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 126,954,620.33
3.1 | MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CEMENTO |  |  |  | 17,631,238.21
3.1.1 | MUROS E.=12 CM EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39CM ACABADO LISO, (COLOR SEGUN DISEÑO) , INDURAL 13MPA DE DECOBLOCK O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. | m2 | 136.63 | 108,867.00 | 14,874,498.21
3.1.2 | ANCLAJES VARILLA 1/2" L=0.15M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | Un | 70.00 | 39,382.00 | 2,756,740.00
3.2 | MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA |  |  |  | 109,323,382.12
3.2.1 | MURO E=0,12 EN LADRILLO TOLETE MACIZO SANTAFE 24,5X12X5,5 COLOR TERRACOTA (INCLUYE LADRILLO, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIOS) | m2 | 1,210.28 | 90,329.00 | 109,323,382.12
4 | PREFABRICADOS |  |  | - | 104,631,804.50
4.1 | DINTELES - ALFAJIAS |  |  | - | 92,653,626.96
4.1.1 | DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. ) | m | 1,186.56 | 50,979.00 | 60,489,642.24
4.1.2 | ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA 0,25M | m | 316.08 | 101,759.00 | 32,163,984.72
4.2 | MESONES EN CONCRETO |  |  |  | 11,978,177.54
4.2.1 | MESONES DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,6M E.=0,10M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA VISTA | m | 52.99 | 226,046.00 | 11,978,177.54
5 | INSTALACION HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS |  |  |  | 142,358,391.00
5.1 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE |  |  |  | 9,346,131.00
5.1.1 | ACCESORIOS GALVANIZADOS | Un | 13.00 | 87,030.00 | 1,131,390.00
5.1.2 | CHEQUE HIDRO ROSCAR 1-1/2" | Un | 1.00 | 394,110.00 | 394,110.00
5.1.3 | CHEQUE PERFORADO HIDRO ROSCAR 1" | Un | 1.00 | 387,000.00 | 387,000.00
5.1.4 | COPA CONCENTRICA 1 1/2" x 1" | Un | 1.00 | 24,750.00 | 24,750.00
5.1.5 | JUNTA FLEXIBLE DE CAUCHO 1-1/2" | Un | 2.00 | 439,740.00 | 879,480.00
5.1.6 | MANOMETROS GLICERINA 200 PSI DIAL 1-1/2" (INCLUYE UNIÓN FLEXIBLE, MANOMRETO Y NIPLE PASAMURO) | Un | 2.00 | 738,000.00 | 1,476,000.00
5.1.7 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 D=1-1/2". (INCLUYE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH-40, CINTA TEFLON GAS, LOGTIGAS, SOPORTES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | m | 18.00 | 97,182.00 | 1,749,276.00
5.1.8 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1" | m | 1.50 | 42,750.00 | 64,125.00
5.1.9 | REGISTRO CORTINA ROSCADO REDWHITE 1" | Un | 1.00 | 383,400.00 | 383,400.00
2010-01-05 | REGISTRO CORTINA ROSCADO REDWHITE 1-1/2" | Un | 4.00 | 491,400.00 | 1,965,600.00
2011-01-05 | CHEQUE HIDRO RANURADO ROSCAR 1" | Un | 1.00 | 271,800.00 | 271,800.00
2012-01-05 | VALVULA DE PIE 1-1/2" | Un | 2.00 | 309,600.00 | 619,200.00
5.2 | RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC-P |  |  |  | 17,638,830.00
5.2.1 | REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1 1/2" | Un | 2.00 | 349,650.00 | 699,300.00
5.2.2 | REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1" | Un | 7.00 | 192,150.00 | 1,345,050.00
5.2.3 | REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2" | Un | 10.00 | 174,600.00 | 1,746,000.00
5.2.4 | REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 3/4" | Un | 1.00 | 151,200.00 | 151,200.00
5.2.5 | TUBERIA PVCP 3/4" RDE 11 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | m | 12.00 | 49,500.00 | 594,000.00
5.2.6 | TUBERIA PVCP 1" RDE 21 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | m | 33.00 | 43,200.00 | 1,425,600.00
5.2.7 | TUBERIA PVCP 1-1/2" RDE 21 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | m | 9.00 | 54,900.00 | 494,100.00
5.2.8 | TUBERIA PVCP 1-1/4" RDE 21 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | m | 4.00 | 31,230.00 | 124,920.00
5.2.9 | TUBERIA PVCP 1/2" RDE 9 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | m | 117.00 | 49,230.00 | 5,759,910.00
2010-02-05 | VÁLVULA EXPULSOR DE AIRE 1" | Un | 1.00 | 586,350.00 | 586,350.00
2011-02-05 | VALVULA DE FLOTADOR (BOLA PLÁSTICA) D: 3/4" | Un | 1.00 | 186,300.00 | 186,300.00
2012-02-05 | VALVULA DE FLOTADOR (BOLA PLÁSTICA) D: 1" | Un | 2.00 | 292,500.00 | 585,000.00
2013-02-05 | VÁLVULA TIPO BOLA 1" | Un | 1.00 | 107,100.00 | 107,100.00
2014-02-05 | TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. | Un | 2.00 | 1,917,000.00 | 3,834,000.00
5.3 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA |  |  |  | 2,411,820.00
5.3.1 | PUNTO HIDRAULICO ASEO DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | m | 2.00 | 69,750.00 | 139,500.00
5.3.2 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL LAVAMANOS DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | m | 11.00 | 97,020.00 | 1,067,220.00
5.3.3 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL LAVAPLATOS DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | m | 5.00 | 90,540.00 | 452,700.00
5.3.4 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL SANITARIO DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | m | 11.00 | 68,400.00 | 752,400.00
5.4 | RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 23,934,600.00
5.4.1 | CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | Un | 7.00 | 743,400.00 | 5,203,800.00
5.4.2 | SIFONES 2" | Un | 26.00 | 95,850.00 | 2,492,100.00
5.4.3 | TUBERIA PVC V D: 2" | m | 15.00 | 60,750.00 | 911,250.00
5.4.4 | TUBERIA PVC SANITARIA D: 2", incluye suministro e instalación | m | 63.00 | 60,750.00 | 3,827,250.00
5.4.5 | TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalaciOn | m | 100.00 | 95,400.00 | 9,540,000.00
5.4.6 | TUBERIA PVC V D: 4" | m | 5.00 | 95,400.00 | 477,000.00
5.4.7 | TUBERIA PVC SANITARIA D: 3", incluye suministro e instalaciOn | m | 16.00 | 92,700.00 | 1,483,200.00
5.5 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 8,587,350.00
5.5.1 | BRIDA PARA MONTAJE SANITARIO | Un | 11.00 | 87,300.00 | 960,300.00
5.5.2 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAMANOS 2" | Un | 16.00 | 185,850.00 | 2,973,600.00
5.5.3 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAPLATOS 2" | Un | 5.00 | 185,850.00 | 929,250.00
5.5.4 | PUNTO SANITARIO DE D: 4" | Un | 11.00 | 214,200.00 | 2,356,200.00
5.5.5 | SALIDA SANITARIA PVCS/SIFON DE PISO 2" | Un | 10.00 | 136,800.00 | 1,368,000.00
5.6 | RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 11,493,090.00
5.6.1 | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) | m | 56.00 | 84,600.00 | 4,737,600.00
5.6.2 | CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 4x3" | Un | 7.00 | 50,220.00 | 351,540.00
5.6.3 | TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalaciOn | m | 66.50 | 96,300.00 | 6,403,950.00
5.7 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 64,698,300.00
5.7.1 | POZO DE INFILTRACION DE 3 M DE DIAMETRO Y 5 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION, BASE Y RELLENO EN GRAVA GRUESA, LEVANTE EN MAMPOSTERIA CON JUNTA ABIERTA, VIGA PERIMETRAL, TAPA DE INSPECCION Y RELLENOS) | Un | 1.00 | 18,607,500.00 | 18,607,500.00
5.7.2 | TANQUE SEPTICO + FAFA DE 15.000 LT | Un | 1.00 | 39,469,500.00 | 39,469,500.00
5.7.3 | VALVULA DE BOLA 4" | Un | 2.00 | 3,150,000.00 | 6,300,000.00
5.7.4 | CODO 90° X 4" PVC | Un | 1.00 | 321,300.00 | 321,300.00
5.8 | RED GAS |  |  | - | 4,248,270.00
5.8.1 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2" | m | 65.00 | 57,150.00 | 3,714,750.00
5.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE GAS DE BAJA PRESION | Un | 1.00 | 184,320.00 | 184,320.00
5.8.3 | REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2" | Un | 2.00 | 174,600.00 | 349,200.00
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  | 201,234,600.00
6.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS |  |  |  | 108,384,660.00
6.1.1 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 199.00 | 256,950.00 | 51,133,050.00
6.1.2 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 63.00 | 213,750.00 | 13,466,250.00
6.1.3 | DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYEN ACCESORIOS. | Un | 199.00 | 69,840.00 | 13,898,160.00
6.1.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 23.00 | 276,300.00 | 6,354,900.00
6.1.5 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 3.00 | 276,300.00 | 828,900.00
6.1.6 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 9.00 | 276,300.00 | 2,486,700.00
6.1.7 | SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO12 + 1NO14 AWG TIPO TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 7.00 | 288,900.00 | 2,022,300.00
6.1.8 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 39.00 | 324,900.00 | 12,671,100.00
6.1.9 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 1.00 | 324,900.00 | 324,900.00
2010-01-06 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 10.00 | 324,900.00 | 3,249,000.00
2011-01-06 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | Un | 6.00 | 324,900.00 | 1,949,400.00
6.2 | TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS |  |  |  | 5,825,682.00
6.2.1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40 O 1X50 AMPERIOS | Un | 33.00 | 42,750.00 | 1,410,750.00
6.2.2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO PARA RIEL DE 2X20, 2X30, 2X40 O 2X50 AMPERIOS. | Un | 2.00 | 84,600.00 | 169,200.00
6.2.3 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20, 3X30, 3X40 O 3X50 AMPERIOS. | Un | 2.00 | 169,155.00 | 338,310.00
6.2.4 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 100 A 125 AMPERIOS. | Un | 1.00 | 682,200.00 | 682,200.00
6.2.5 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA. | Un | 1.00 | 1,308,132.00 | 1,308,132.00
6.2.6 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 36 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA. | Un | 1.00 | 1,917,090.00 | 1,917,090.00
6.3 | LUMINARIAS |  |  |  | 50,058,450.00
6.3.1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED CIRCULAR (22.5 CM DIÁMETRO) 18 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | Un | 24.00 | 107,100.00 | 2,570,400.00
6.3.2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED SELLADA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE DESCOLGAR 2X18 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN O SIMILAR | Un | 78.00 | 230,400.00 | 17,971,200.00
6.3.3 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED CUADRADO (0.60X0.60) 45 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MARCO DE MONTAJE Y/O ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | Un | 97.00 | 256,950.00 | 24,924,150.00
6.3.4 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR MULTITECNOLOGÍA ULTRASÓNICO/INFRARROJO DE 360°, GRADO COMERCIAL, CUBRIMIENTO APROX. 14MX7M. INCLUYE UNIDAD PARA CONTROL Y MANEJO DE POTENCIA (POWER PACK) DE 20 AMP. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V; ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. | Un | 7.00 | 656,100.00 | 4,592,700.00
6.4 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 36,965,808.00
6.4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE COMUNICACIONES SENCILLA. INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A, FACE PLATE, MARQUILLA PARA TOMA Y CABLE. | Un | 13.00 | 107,100.00 | 1,392,300.00
6.4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE COMUNICACIONES DOBLE. INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A, FACE PLATE, MARQUILLA PARA TOMA Y CABLE. | Un | 3.00 | 199,350.00 | 598,050.00
6.4.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, ANGULADO, PARA CATEGORÍA 6A. INCLUYE 24 JACKS CATEGORÍA 6A, MARQUILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIME INSTALACIÓN. | Un | 3.00 | 2,187,000.00 | 6,561,000.00
6.4.4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORÍA 6A DE TRES METROS, PARA PUESTO DE TRABAJO. INCLUYE MARQUILLAS. | Un | 19.00 | 75,510.00 | 1,434,690.00
6.4.5 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORÍA 6A DE UN METRO, PARA RACK. INCLUYE MARQUILLAS. | Un | 19.00 | 67,050.00 | 1,273,950.00
6.4.6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK TIPO BASTIDOR DE 45 RU, CON SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓNDE CABLEADO. INCLUYE MULTITOMA, BARRA DE TIERRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE AL PISO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Un | 1.00 | 5,017,500.00 | 5,017,500.00
6.4.7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK | Un | 1.00 | 220,950.00 | 220,950.00
6.4.8 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR VERTICAL, PARA SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES 6" X 8" X 7'. | Un | 1.00 | 360,855.00 | 360,855.00
6.4.9 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | m | 551.00 | 16,803.00 | 9,258,453.00
2010-04-06 | CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICO EN CATEGORÍA 6A. | Un | 19.00 | 36,090.00 | 685,710.00
2011-04-06 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3, DETECCIÓN AUTOMÁTICA, MINIGIBIT PARA RESPECTIVA CONEXIÓN A FIBRA, 2 RANURAS DE MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE PUERTO, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA DE LOS EQUIPOS ACTIVOS EXISTENTES EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ. | Un | 1.00 | 8,457,750.00 | 8,457,750.00
2012-04-06 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS, PARA CONFORMAR LA SALIDA. | m | 30.00 | 26,550.00 | 796,500.00
2013-04-06 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. | m | 10.00 | 77,850.00 | 778,500.00
2014-04-06 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TROQUEL SENCILLO PARA SALIDA DE DATOS EN CANALETA METÁLICA. INLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. | Un | 6.00 | 21,600.00 | 129,600.00
7 | PAÑETES |  |  |  | 26,645,653.27
7.1 | SOBRE MUROS |  |  |  | 26,645,653.27
7.1.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO 1:4, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | m2 | 9.91 | 39,177.00 | 388,244.07
7.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | m2 | 472.40 | 55,583.00 | 26,257,409.20
8 | PISOS |  |  |  | 178,300,900.97
8.1 | BASES Y AFINADOS |  |  |  | 31,841,632.80
8.1.1 | AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM | m2 | 451.37 | 56,246.00 | 25,387,757.02
8.1.2 | AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM | m2 | 90.07 | 71,654.00 | 6,453,875.78
8.2 | ACABADOS PISOS |  |  |  | 146,218,368.17
8.2.1 | MEDIACAÑA 0.10 EN GRANITO PULIDO (INCLUYE GRANITO, CEMENTO, MARMOLINA, DESTRONQUE, PULIDA, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | m | 60.18 | 95,570.00 | 5,751,402.60
8.2.2 | PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO | m2 | 451.37 | 291,736.00 | 131,680,878.32
8.2.3 | PISO EN CERAMICA FORMATO GRANILLA 30X30, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR | m2 | 77.53 | 113,325.00 | 8,786,087.25
8.3 | ESCALERAS |  |  |  | 240,900.00
8.3.1 | PASO ESCALERA EN CONCRETO f'c = 3.000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | Un | 3.00 | 80,300.00 | 240,900.00
9 | ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS MUROS |  |  |  | 33,861,972.70
9.1 | ENCHAPES |  |  |  | 33,861,972.70
9.1.1 | ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 20*20 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO. NO INCLUYE PAÑETE | m2 | 337.90 | 100,213.00 | 33,861,972.70
10 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 59,872,200.48
10.1 | PUERTAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 27,392,500.00
2010-01-01 | PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD | m2 | 29.94 | 875,000.00 | 26,197,500.00
2010-01-02 | ESCOTILLA DE TECHO DE 90x90cms. DE ACERO GALVANIZADO CAL. 14. CON TRATAMIENTO PARA ADHERENCIA DE PINTURA EPOXICA (ACABADO CON DOS APLICACIONES DE ESMALTE Y ANTICORROSIVO COLOR BLANCO). | Un | 1.00 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00
10.2 | VENTANAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 17,462,100.48
2010-02-01 | VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. | m2 | 48.64 | 359,007.00 | 17,462,100.48
10.3 | BARANDAS Y PASAMANOS |  |  |  | 15,017,600.00
2010-03-01 | BARANDA METÁLICA TUBO AGUA NEGRA 2" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS DE FIJACION, PINTURA ELECTROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, FUNCIONAMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION) | m | 16.34 | 520,000.00 | 8,496,800.00
2010-03-02 | PASAMANOS H= 1 MTS EN LAMINA"-TRAVESAÑOS DE TUBO 2", APOYOS EMPOTRADOS EN MURO, PINTADA COLOR SEGUN DISEÑO (VER PLANO DE DETALLE) | m | 12.54 | 520,000.00 | 6,520,800.00
11 | CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES |  |  |  | 154,641,930.00
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 671,454.00
2011-01-01 | IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA BICAPA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS, NO TRANSITABLE | m2 | 7.00 | 95,922.00 | 671,454.00
11.2 | CUBIERTAS |  |  |  | 153,970,476.00
2011-02-01 | CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=2.5CM TIPO SANDWICH REF. METECNO O SIMILAR | m2 | 436.66 | 339,339.00 | 148,175,767.74
2011-02-02 | FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. | m | 71.24 | 73,974.00 | 5,269,907.76
2011-02-03 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 35X30. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PINTURA BASE EN WASH PRIMER, 3 MANOS DE CROMATO DE ZINC, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN ESMALTE A BASE DE POLIURETANO, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN (NO INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE)). | m | 3.50 | 149,943.00 | 524,800.50
12 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 25,087,751.00
12.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 18,288,651.00
2012-01-01 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD. | Un | 8.00 | 632,558.00 | 5,060,464.00
2012-01-02 | LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR. | Un | 3.00 | 271,229.00 | 813,687.00
2012-01-03 | SANITARIO ALONGADO PARA DISCAPACITADOS CON CONEXIÓN POR DETRÁS TIPO "ACCESORIOS Y ACABADOS" Ó SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL O SIMILAR | Un | 2.00 | 1,005,250.00 | 2,010,500.00
2012-01-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TAZA ALONGADA, BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR, ALTURA TRADICIONAL, DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO 4.8LTS POR DESCARGA, CON ASIENTO SANITARIO Y CONEXIÓN SUPERIOR. (INCLUYE KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTI VANDÁLICA, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTI VANDÁLICO METÁLICO CROMADO Y JUEGO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR CORONA O SIMILAR) | Un | 9.00 | 856,000.00 | 7,704,000.00
2012-01-05 | ORINAL GOTTA REF. 04310A001. CORONA O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | Un | 2.00 | 1,350,000.00 | 2,700,000.00
12.2 | ACCESORIOS DE BAÑO |  |  |  | 6,799,100.00
2012-02-01 | BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, TORNILLOS OCULTOS, PARA INSTALAR EN SANITARIO, 36" X 52", CON DIAMETRO DE 1 ¼”, DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" | Un | 2.00 | 839,750.00 | 1,679,500.00
2012-02-02 | GRIFERIA MONOCONTROL KORAL REF: KR1100001 GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA GRIFERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | Un | 11.00 | 238,000.00 | 2,618,000.00
2012-02-03 | JUEGO ACCESORIOS ASTRO BONE CORONA (Incluye:Toallero, portarrollo, percha doble, cepillara, jaboneras y elementos para fijación) O SIMILAR | Un | 3.00 | 407,200.00 | 1,221,600.00
2012-02-04 | LLAVE MANGUERA +REGISTRO 1/2" | Un | 5.00 | 256,000.00 | 1,280,000.00
13 | APARATOS DE COCINA-LABORATORIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 863,277.20
13.1 | APARATOS DE COCINA-LABORATORIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 863,277.20
2013-01-01 | LAVAPLATOS DOBLE DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | Un | 1.00 | 863,277.20 | 863,277.20
14 | VIDRIOS - ESPEJOS Y SEÑALETICA |  |  |  | 3,277,500.00
14.1 | ESPEJOS |  |  |  | 642,500.00
2014-01-01 | ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, INCLINADO PARA PRM ANCLAJE CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE | m2 | 2.57 | 250,000.00 | 642,500.00
14.2 | SEÑALETICA |  |  |  | 2,635,000.00
2014-02-01 | SEÑAL INFORMATIVA | Un | 9.00 | 85,000.00 | 765,000.00
2014-02-02 | SEÑAL EVACUACIÓN | Un | 11.00 | 85,000.00 | 935,000.00
2014-02-03 | SEÑAL PREVENTIVA | Un | 11.00 | 85,000.00 | 935,000.00
15 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 149,587,773.26
15.1 | CERRAMIENTO |  |  |  | 46,120,156.66
2015-01-01 | EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-3M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | m3 | 5.70 | 86,900.00 | 495,330.00
2015-01-02 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO) | m3 | 5.70 | 894,064.00 | 5,096,164.80
2015-01-03 | MUROS BLOQUE CONCRETO LISO 39X20X14 (INCLUYE BLOQUE, MC 1:3 E=2CM, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | m | 57.58 | 108,867.00 | 6,268,561.86
2015-01-04 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE Ø 1,5" Y 1,2 mm COMO MINIMO, SEPARADAS CADA 0.20m ENTRE EJES, CON UNA ALTURA DE 1,40m LIBRES A PARTIR DEL MURO, SE DEBE EMPOTRAR MÍNIMO 0.20m, TAPÓN METÁLICO SOLDADO Y PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, TUBERÍA EMPOTRADA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 21 MPA. | m | 57.58 | 595,000.00 | 34,260,100.00
15.2 | ACABADOS Y ZONAS VERDES |  |  |  | 103,467,616.60
2015-02-01 | PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES E=8CM | m2 | 308.70 | 95,400.00 | 29,449,980.00
2015-02-02 | ADOQUIN DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE COLORES SEGÚN DISEÑO A-25 TIPO INDURAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. | m2 | 160.19 | 200,300.00 | 32,086,057.00
2015-02-03 | SARDINEL TIPO B A-15 0.80X0.15X0.45 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | m | 151.06 | 138,010.00 | 20,847,790.60
2015-02-04 | BORDILLO A-80 0.10 MTS | m | 125.31 | 102,100.00 | 12,794,151.00
2015-02-05 | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) | m | 59.88 | 90,100.00 | 5,395,188.00
2015-02-06 | EMPRADIZACIÓN EN GRAMA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CESPED , TIERRA NEGRA E=15CM, ESTACAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | m2 | 44.53 | 65,000.00 | 2,894,450.00
16 | ASEOS |  |  |  | 3,657,061.50
16.1 | ASEO OBRA |  |  |  | 3,657,061.50
2016-01-01 | ASEO GENERAL DE OBRA | m2 | 1,976.79 | 1,850.00 | 3,657,061.50
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | - | 2,198,613,432.51
| ADMINISTRACION | 23.05% |  | -
| IMPREVISTOS | 1.00% |  | -
| UTILIDAD | 5.00% |  | -
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% |  | -
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU |  |  | $ - | $ 2,858,197,462.27
| IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA-PGIO | 2.86% |  | - | 62,880,344.17
| RETIE |  |  | - | 3,480,000.00
| RETILAP |  |  | - | 4,834,375.00
| PAGO ESCOMBRERA MUNICIPAL (GENERACION) |  |  | 20,328.00 | 5,487,543.60
| PAGO ESCOMBRERA MUNICIPAL (DISPOSICION) |  |  | 20,328.00 | 7,408,183.86
| COSTO TOTAL OBRA |  |  | $ - | 2942287908.9
Se debe garantizar que la oferta económica para la ejecución de las obras no presente porcentaje de AIU superior al siguiente: AIU: 29,05%